招 标 文 件

项目编号：以四川省政府采购网生成编号为准

项目名称：眉山市退役军人事务系统信息化建设项目

采 购 人：眉山市退役军人事务局

中国·四川·眉山市

| 眉山市退役军人事务局 | 共同编制 |
| --- | --- |
| 四川中岚工程项目管理有限公司 |  |

2021年  月

目录

第一章投标邀请	- 4 -

第二章  投标人须知	- 7 -

第三章  投标文件格式	- 25 -

第四章  招标项目技术、服务及其他要求	- 44 -

第五章  评标办法	- 108 -

第六章  政府采购合同（样例）	- 118 -

“政采贷”业务

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（ 川财采[2018]123 号文）的通知，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（详细要求及流程见“川财采[2018]123 号文”）。

| 开展“政采贷” 业务的银行名单（排名不分先后） |  |
| --- | --- |
| 中国建设银行四川省分行 | 平安银行股份有限公司成都分行 |
| 中国工商银行四川省分行 | 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 |
| 中国农业银行四川省分行 | 雅安雨城惠民村镇银行有限责任公司 |
| 中国银行四川省分行 | 自贡银行股份有限公司 |
| 交通银行四川省分行 | 宜宾市商业银行股份有限公司 |
| 中国邮储银行四川省分行 | 泸州银行股份有限公司 |
| 华夏银行成都分行 | 中国光大银行股份有限公司成都分行 |
| 民生银行成都分行 | 中信银行股份有限公司成都分行 |
| 四川天府银行 | 四川银行股份有限公司 |
| 兴业银行成都分行 | 遂宁银行股份有限公司 |
| 成都银行 | 广元市贵商村镇银行股份有限公司 |
| 成都农村商业银行 | 西昌金信村镇银行有限责任公司 |
| 上海银行成都分行 | 南部县中成村镇银行股份有限公司 |
| 渤海银行成都分行 | 南部县中成村镇银行股份有限公司 |
| 雅安农村商业银行 | 南充嘉陵中成村镇银行股份有限公司 |
| 雅安市商业银行 | 长宁中成村镇银行股份有限公司 |
| 眉山农村商业银行 | 自贡中成村镇银行股份有限公司 |
| 乐山市商业银行 | 筠连中成村镇银行股份有限公司 |
| 乐山嘉州民富村镇银行 | 峨眉山中成村镇银行股份有限公司 |
| 绵阳市商业银行 | 浙商银行股份有限公司成都分行 |
| 四川省农村信用社联合社 |  |

第一章投标邀请

一、项目基本情况

项目编号：以四川省政府采购网生成编号为准

项目名称：眉山市退役军人事务系统信息化建设项目

预算金额：6607571.74元（大写：陆佰陆拾万零柒仟伍佰柒拾壹元柒角肆分）；

最高限价：6607571.74元（大写：陆佰陆拾万零柒仟伍佰柒拾壹元柒角肆分）；

采购需求：详见附件

合同履行期限：本项目建设工期为12个月；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）、按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）、鼓励环保政策：《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

（3）、扶持中小企业政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）；评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。本项目非专门面向中小企业，所属行业:信息系统集成类

（4）、监狱企业政策：《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；监狱企业视同小型、微型企业，评审时享受10%的价格折扣。

（5）、促进残疾人就业采购政策：《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审时享受10%的价格折扣。

（6）、对少数民族地区企业产品或服务给予优先成交资格（若成交候选人在技术、服务及价格等指标同等条件下，少数民族地区优先成交）。供应商须提供注册地为少数民族地区的相关证明材料。

（7）、民营经济扶持政策：按照眉山市财政局《关于贯彻落实“政采贷”工作的通知》（眉财采〔2019〕3 号）文件要求，本项目支持“政采贷”信用融资贷款。“政采贷”产品信息查询渠道详见“四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）”—“相关模块”—“政采贷”。

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：2021年11月03日09时至2021年11月09日17时。

地点：眉山市东坡区眉州大道东三段186号（阳光天天向上5栋1单元1103号）。

方式：

（1）现场报名：供应商购买采购文件时应出示针对本项目的单位介绍信原件(须注明采购项目名称、采购编号、联系人、联系电话及电子邮箱)、加盖投标单位公章的经办人身份证复印件并出示身份证原件。

（2）网络报名：登录四川中岚工程项目管理有限公司官网（http://www.sczlgl.com）进行会员注册并上传报名表和介绍信等相关资料（报名表模板位于首页里面的下载专区），审核通过后报名成功，未上传报名资料则报名失败。如有问题请致电028-38109839咨询。

供应商购买采购文件时须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对其投标事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任(若供应商需变更报名信息，请于获取招标文件截止之日前到采购代理机构重新登记)。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点。

时间：2021年11月23日14点30分（北京时间）。

地点：眉山市东坡区眉州大道东三段186号（阳光天天向上5栋1单元1103号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目接受石油、石化、电力、电信、保险、银行等行业有特殊情况的分公司参加投标。

2.本次公告在眉山市政府采购网、四川政府采购网(http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)、四川中岚工程项目管理有限公司官网（http://www.sczlgl.com）上以公告形式发布。

七、对本次招标提出询问质疑请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：眉山市退役军人事务局

地址：东坡区彭寿街83号

联系人：冷先生

联系方式：13990355543

2.采购代理机构信息

名 称：四川中岚工程项目管理有限公司

地址：眉山市东坡区眉州大道东三段186号（阳光天天向上5栋1单元1103号）

联系人：胡女士

联系方式：028-38109839

3.项目联系方式

项目联系人：胡女士

电话：028-38109839

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价及 包数划分情况 | 本项目预算金额为6607571.74元（大写：陆佰陆拾万零柒仟伍佰柒拾壹元柒角肆分）； 最高限价为：6607571.74元（大写：陆佰陆拾万零柒仟伍佰柒拾壹元柒角肆分）。 包数划分情况：1个包 投标人的报价若超过采购人设定的预算金额或最高限价之一，将被作为无效投标文件处理。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场1小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人拒绝或者变相拒绝或在规定的时间内未提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章(盖鲜章)，否则无效。 书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 |
| 3 | 扶持政策价格扣除 | (一)中小企业扶持政策 1、本项目所属行业为：信息系统集成 2、小微企业价格扣除。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包对小型和微型企业 (含提供货物、提供服务)的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （1）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。 （2）监狱企业视同为小型、微型企业，需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （3）残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，需提供《残疾人福利性单位声明函》。 3、中小企业认定规则。 （1）货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 （2）服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 4. 联合体投标的规定 （1）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （4）按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 4 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 5 | 供应商须提供的资格性证明材料 | (1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件盖鲜章）； (2) 投标承诺及声明(承诺内容包括具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、重大违法记录、政府采购严重违法失信行为记录名单；供应商及其现任法定代表人（负责人）5年没有行贿犯罪档案记录；格式详见投标文件格式)。虚假承诺或未提供的取消其中标人资格。 (3)法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(国家强制性要求的行政许可证书（复印件盖鲜章），如有)； (4)根据采购项目提出的特殊条件的证明材料：/（复印件盖鲜章）。 |
| 6 | 评标情况公告 | 评标情况等在眉山市政府采购网、四川政府采购网(http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)、四川中岚工程项目管理有限公司官网（http://www.sczlgl.com）上结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 联合体投标 | ☑不允许 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不收取保证金。 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不再收取履约保证金 |
| 10 | 答疑会和现场考察 | ☑本项目不组织答疑会和现场考察。 |
| 11 | 投标文件格式 | 投标文件应按第三章“投标文件格式”进行编写： (1)投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分； (2)按投标文件格式在空格(下划线)处由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填(空白)；但招标文件中另有规定的从其规定； (3)投标文件内容应完整，字迹清晰可辨； (4)投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨，若不完整或字迹、印章模糊的、不能识别的，视为未提供。 |
| 12 | 投标文件签署 | (1)所有要求投标人盖章的地方，盖投标人(法定名称)鲜章，不得以其他印章代替； （2）具体要求详见招标文件第三章“投标文件格式”。 （3）本投标文件中所述的负责人指不具备法定代表人的分公司、其他组织、个体工商户等其他组织的负责人、经营者等，与营业执照或组织机构代码证等有效证件上一致。 （4）自然人参与投标的签署自然人名字。 （5）联合体投标的，投标文件由牵头方签署（除联合体协议外）。 |
| 13 | 装订要求 | 响应文件应胶粘，逐页编码。一般情况下使用A4纸印制，图纸、效果图、设计方案、产品宣传资料等可使用其它规格纸张。 |
| 14 | 报价要求 | 在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。 |
| 15 | 包装和密封要求 | (1)投标文件可以密封为一袋或几袋； (2)密封袋按第三章中投标文件格式“密封袋格式”进行制作，密封袋投标人名称处和封口处应加盖投标人鲜章。 |
| 16 | 开标时递交 资料 | (1)投标文件正本1份、副本2份(副本可采用正本的复印件)； (2)投标文件应按本表第15条“包装和密封要求”进行密封。 (3)投标人递交投标文件、参加开标会人员必须是投标人的法定代表人（负责人）或被授权人； （4）逾期送达或者未密封的投标文件，不予接收； （5）本项目不接受邮寄的投标文件。 |
| 17 | 资格审查 | 开标结束后，由采购人或代理机构依据本招标文件的要求对投标人资格进行审查，合格的投标人不足3家的，不进入评标环节。 资格审查内容： (1)投标人须知前附表第5条所列供应商须提供的资格性证明材料； （2）是否属于禁止参加投标的供应商。 |
| 18 | 废标和无效投标情形 | (1)开标过程中的废标情形 a.在投标文件递交截止时，投标人不足三家的； b.出现影响采购公正的违法、违规行为的； c.因重大变故，采购任务取消的。 (2)开标过程中的无效投标情形 a.投标文件超过规定的时间送达的。 (3)评标过程中的废标和无效投标的情形，由评标委员会判定，详见第五章评标办法。 |
| 19 | 备选方案和 报价 | 不接受备选投标方案和多个报价 |
| 20 | 履约时间、地点及付款方式 | (1)履约时间和地点： a.履约时间：本项目建设工期为12个月。 b.履约地点：采购人指定地点。 (2)付款方式、时间、条件：合同签订生效后10个工作日内，支付合同总价的30%作为预付款；完成所有工作并验收合格后10个工作日内，支付合同总价的60%；剩余合同金额的10%在维保期结束后10个工作日内无息支付。 |
| 21 | 采购文件咨询 | 联系人：冷先生。 联系电话：13990355543 |
| 22 | 中标通知书 领取 | 中标结果公告在眉山市政府采购网、四川政府采购网(http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)、四川中岚工程项目管理有限公司官网（http://www.sczlgl.com）上公告的同时，请中标人凭介绍信、有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联系电话：028-38109839 |
| 23 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由四川中岚工程项目管理有限公司负责答复。 |
| 24 | 投标人质疑 | 投标人对招标文件中的特殊条件、技术、服务及其他要求、评标结果、定标结果的质疑，由采购人进行答复；对采购过程和程序等内容的质疑，由采购代理机构进行答复。 注：根据中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法的规定，投标人质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 质疑方式：以书面的形式 联 系 人：胡女士 联系电话：028-38109839 联系地址：眉山市东坡区眉州大道东三段天天向上186号5幢1单元11层3号 邮政编码：620010 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 25 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即眉山市财政局。 投诉方式：书面方式。 联系电话：028-38166770。 地址：眉山市眉州大道西二段116号。 |
| 26 | 政府采购合同 公告 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在眉山市政府采购网（http://183.223.236.24）、四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将送采购项目同级财政部门备案；并同时送采购代理机构留存。 |
| 27 | 澄清公告的 发布 | 采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，在眉山市政府采购网、四川政府采购网(http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)、四川中岚工程项目管理有限公司官网（http://www.sczlgl.com）发布澄清公告。投标人应随时关注项目进度，不按本要求在规定的时间和网址查看澄清公告所造成的各种后果，由投标人自行负责。 |
| 28 | 项目分包 | ☑不允许 |
| 29 | 共同编制 | 本文件由采购人和采购代理机构共同编制，各自承担招标文件相关内容责任。 |
| 30 | 投标产品要求 | 投标人应保证所提供货物是全新的，未使用过的，完全符合招标文件中的质量、技术要求，并符合国家规定的相关质量标准，在招标文件没有其他要求时，投标人须按照国家“三包”规定进行后续服务。 |
| 31 | 采购进口产品 | ☑本项目拒绝进口产品参加投标 |
| 32 | 政府购买服务项目 | ☑ 否 |
| 33 | 招标代理费用的收取标准和方式 | 根据《关于眉山市财政局严格政府采购执行有关事项的通知眉财采[2021]11号》文件要求，按照拟代理采购项目的成本支出加合理利润的原则确认为人民币46000.00元（肆万陆仟元整），由中标人在领取中标通知书时一次性支付。 |
| 34 | 执行文件的 要求 | 项目废标后，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)第二十七条之规定，项目在招标过程中若出现提交有效投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人可以按程序报经财政部门批准后转为与该两家供应商进行竞争性谈判采购。 |
| 35 | 民营经济扶持政策 | 按照眉山市财政局《关于贯彻落实“政采贷”工作的通知》（眉财采〔2019〕3号）文件要求，本项目支持“政采贷”信用融资贷款。“政采贷”产品信息查询渠道详见“四川政府采购网”—“相关模块”—“政采贷”。 |
| 36 | 其它要求 | （1）本项目投标文件格式中组成目录以外的资料在其他材料中填写。 （2）本项目评分细则中的：“其他”评分项，在投标文件其他材料中填写。 （3）本项目 接受石油、石化、电力、电信、保险、银行等行业有特殊情况的分公司参加投标。 |
| 37 | 疫情防控 注意事项 | - 本项目采用现场报名和线上报名方式，疫情防控建议报名供应商线上报名。 - 到现场参与开标的投标人（供应商）需做好自身疫情防护工作，到场人员为中高风险地区的按市级政府部门要求，需提供七日内核酸检测报告或记录；所有到场人员开标时需配合代理机构人员做好疫情登记管理，扫描场所码，并主动出示健康码；在开标过程中，若无必要，供应商应在固定地点等候不要四处走动。 - 采购人、投标人和评审专家需配合招标代理机构工作人员消毒，体温检测和人员信息登记等工作，扫描场所码，并主动出示健康码。 |

二、总则

#### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

#### 2. 有关定义

2.1本次招标的采购人是眉山市退役军人事务局。

2.2本次招标的采购代理机构是四川中岚工程项目管理有限公司。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

#### 3. 投标费用（实质性要求）

无论投标结果如何，投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。因采购人原因取消采购任务的，投标人参加投标的有关费用也由投标人自行承担。

#### 4. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。

#### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人的；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

三、招标文件

#### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括: 投标邀请、投标人须知、投标文件格式、招标项目技术和服务及其他要求、评标办法、政府采购合同（样例）等。

#### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 采购人、采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，在眉山市政府采购网、四川政府采购网(http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)、四川中岚工程项目管理有限公司官网（http://www.sczlgl.com）发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布澄清公告的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，但采购人或采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。对采购文件中的特殊条件、技术、服务及其他要求、评分细则向采购人提出；对采购过程和程序等内容向采购代理机构提出。

7.4 投标人发现招标文件不合理或者有误的，须在投标截止日15天前、以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。没有书面澄清要求，又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

7.5 投标人不按招标文件规定的时间、网址查看澄清公告所造成的各种后果，由投标人自行负责。

#### 8. 答疑会和现场考察

详见招标人须知前附表。

四、投标文件

#### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人印章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为未提供该资料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

#### 10．计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

#### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

#### 12. 联合体投标（实质性要求）

12.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并按招标文件要求提交采购人或采购代理机构。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表（牵头方），负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
    13. 知识产权

13.1 投标人在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不得产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需向采购人提供开发接口和开发手册等技术文档，并无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

未单独提供承诺视同为完全响应该条内容，采购人不再就此增加任何费用，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

#### 14.投标文件由以下内容组成

详见第三章投标文件格式

#### 15. 投标文件格式

15.1 投标人应执行投标文件格式的规定要求。

15.2没有格式要求的由投标人自行编写。

#### 16．投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止之日起90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本份数见投标须知前附表。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。投标文件副本可采用正本的复印件。

18.2 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其被授权人签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.3 投标文件正本和副本胶装成册并编目编码。

18.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.5 投标文件的装订应体现节俭、环保原则，不提倡豪华装订。

#### 19.投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号(如有分包)，未分包即只有一个包的在投标文件格式封面分包空格处可以用“1”或“/”标示，也可以不填(空白)。

19.2 投标文件正本、所有副本密封要求：见投标须知前附表。

19.3未密封的将被拒绝接收，密封袋未按要求盖章或密封不严实，但响应文件正文件内容看不见的，仍视为有效响应文件予以接收。

#### 20.投标文件的签署

#### 详见投标须知前附表。

#### 21．投标文件的递交（实质性要求）

21.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

#### 21.2 投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

#### 22．投标文件的修改和撤回

22．1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22．2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或被授权人签署并盖单位印章。修改书应按投标人须知规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22．3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

五、开标和中标

#### 23．开标

23.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。拟参加评标的采购人代表不得参加开标活动。

23.2 采购人须派本单位监督人员1名到场监督。

23.3 开标时间到时，宣读报名的投标人名单。

23.4 开标相关事项：

(1)开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员进行处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

(2)开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，按规定进行修正和处理。

（3）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.5 开标程序

主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定主持开标会。

23.5.1主持人将按下列程序进行开标：

（1）进入开标倒计时时宣布参加开标会的监督人员、采购人代表、主持人、会议记录等参会人员；

（2）宣布会场纪律和有关注意事项；

（3）宣布投标截止时间已到，开标会开始；

（4）公布已报名的投标人名单；

(5) 根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

(6)由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告监督人员，经现场核实后，监督人员立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（7）开标结束

主持人宣布开标会结束，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。

主持人宣布开标会结束后，在监督人员的监督下将投标文件移送至评标室。

#### 24.资格审查

详见投标人须知前附表

#### 25．评标、定标

详见第五章评标办法。

26.评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性审查情况、评标结果等将在眉山市政府采购网、四川政府采购网(http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)、四川中岚工程项目管理有限公司官网（http://www.sczlgl.com）上公告。

27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标公告发出后，采购人通过代理机构发放。

27.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27.4 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人、采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

28. 签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

28.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

招标文件所附《政府采购合同（样例）》是采购人与中标人签订合同的基本条款（如合同主要条款的内容与招标文件中的投标人须知、招标项目技术、商务及其他要求有冲突的，以投标人须知、招标项目技术、商务及其他要求为准），投标人应认真阅读。对此，请投标人参加投标前慎重考虑相关商业风险。

28.4 本项目合同的签订采用以下方式进行：

28.4.1 采用纸质双方签字并盖章的方式。该方式签订后中标人在2日内将复印件一式一份送至四川中岚工程项目管理有限公司留存。

29. 合同分包（实质性要求）

本条款适用于允许分包的项目。

29.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求、服务内容等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业， 中型企业不得将合同分包给大型企业；

30.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

32. 履约保证金（实质性要求）

本项目不再收取履约保证金。

33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

35. 履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照相关法律法规进行处理。

36. 验收

36.1本项目采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行验收并备案。

37.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定和财政支付规定，及时向中标供应商支付采购资金。

七、投标纪律要求

38. 投标人不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

39.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。

询问、质疑、投诉通过书面提出。

九、其他

40.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律法规规章制度规定执行。

第三章  投标文件格式

投 标 文 件

项目编号: ___ ____

项目名称：___

(第包)

投标人名称：(签章)

年  月  日

附件：密封袋的格式

投标文件密封袋格式：

(项目名称) (第包) 投标文件 (投标人名称)

目    录

（投标文件组成）

一、评审索引

二、投标函

三、法定代表人（负责人）授权书或法定代表人（负责人）证明书

四、开标一览表

五、投标人基本情况一览表

六、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

七、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

八、根据采购项目提出的特殊条件的证明材料

九、投标承诺及声明

十、报价明细表

十一、投标技术服务响应表

十二、技术、服务方案和售后服务措施

十三、投标人类似项目业绩一览表

十四、中小企业声明函

十六、其他材料

一、评审索引

编制要求：

1、供应商须对以下内容编制评审索引：（1）资格审查材料，（2）第四章采购项目技术、服务及其他要求中须要提供的证明材料，（3）第五章的综合评分明细表对应的材料编制评审索引。

2、格式由供应商自拟，但须包含以下内容：（1）明确采购文件要求以及对应的证明材料是否提供，（2）列明证明材料其在响应文件中的页码。

二、投 标 函

四川中岚工程项目管理有限公司：

我方全面研究了“____________”项目(项目编号：__________)招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权_________ (姓名、职务)代表我方_______________(投标人名称)全权处理本项目投标的有关事宜。

1．我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务，总投标价为人民币_______________元(大写：_______________)。

2．一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证向采购人提供符合招标要求和标准的货物、服务，并交付采购人验收。

3．我方为本项目提交的投标文件正本__________份，副本________份。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5．我方同意所递交的投标文件在投标截止日起计算90天的投标有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

6．我方如中标，承诺将按照招标文件规定的付款方式、履约时间、地点、履约保证金额等内容以及商务条款严格履约，如不按招标文件要求履约，自愿承担全部责任。

7．我方承诺投标商品涉及商品包装和快递包装的，提供的商品包装符合/不符合  《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》(财办库〔2020〕123号)要求。

8．我方如用虚假材料或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

投标人名称：(盖章)

法定代表人（负责人）或被授权人(签字或个人名章)：

通讯地址：              邮政编码：

联系电话：              传真：

日期：

三、法定代表人（负责人）证明书

单位名称：_______________

地    址：_______________

姓    名：_______性别：_______年龄：_______职务：_______

系_______________ (供应商名称)的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

投标人名称：(印章)：

日期：

注：1、法定代表人（负责人）参加投标的适用本证明书；

2、投标人是法人单位填写法定代表人信息；

3、投标人是其他组织的，填写负责人、经营者信息，须与营业执照或组织机构代码证等有效证件上一致；

4、投标人是自然人不填写，只提供身份证复印件。

三、法定代表人（负责人）授权书

四川中岚工程项目管理有限公司：

本授权声明：_____________ (投标人名称) _____________ (法定代表人(负责人）姓名、职务)授权_____________ (被授权人姓名、职务)为我方“_____________”项目(招标编号：_____________)投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人（负责人）和被授权人身份证复印件正反面

投标人名称 (盖章)：

法定代表人或负责人(签字或个人名章)：

被授权人(签字或个人名章)：

日期：

注：授权代理人参加投标的适用本授权。

四、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |
| 包件号(如有分包) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  | 服务时间 | 报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合 计(元) |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币大写：________元（人民币小写：______元） |  |  |  |

注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”和“报价明细表的合计金额”一致。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：___年___月___日

五、投标人基本情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

七、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(国家强制性要求的行政许可证书原件的复印件，如有)

八、根据采购项目提出的特殊条件的证明材料：按第二章投标人须知前附表第5条(4)款要求提供资料。

九、投标承诺及声明

四川中岚工程项目管理有限公司：

本公司______ (供应商名称)参加________(项目名称)(项目编号：_____)的投标活动，现我公司对具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具体情况承诺如下：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）无与本采购项目其他供应商存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的情形；

（五）参加本次政府采购活动(投标截止日)前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处理的重大违法记录(如取消中标资格、没收保证金、规定时间内禁止在本地参与政府采购活动等)；

（六）完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求；

（七）投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的；

（八）参加本次政府采购活动(投标截止日)前5年我公司及其现任法定代表人（主要负责人）没有行贿犯罪记录；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

注：投标人作出以上承诺即视为满足该条件，无需另行提供证明材料。

承诺人名称(盖章)：

法定代表人（负责人）或被授权人(签字或个人名章)：

日期：    年    月    日

- 报价明细表

表1

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： |  |  |  |  |  |

表2

| 序号 | 货物/服务名称 |  | 货物的规格型号/版本号 | 货物 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 是否属于节能、环保产品、无线局域网产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报价合计(元)： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．投标人必须按“报价明细表”的格式填写。

2．序号按招标项目技术要求中各个组成部分顺序填写，否则投标文件规范性不得分。

3．“报价明细表”各项报价合计应当与“投标函”等处报价合计相等。

4.按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法规政策要求，成交结果公示内容包括主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等内容。中标人的本表将在中标结果公示时一并公示。

十一、投标技术服务响应表

| 序号 | 货物/服务 名称 | 招标文件要求 | 投标货物/服务技术参数 | 偏离情况 （符合、正偏离或负偏离） | 偏离项（将偏离的内容填入此列） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须按照招标项目技术要求认真响应，符合无偏离的项目不填写视为完全响应招标文件技术服务参数要求，只填写有偏离的项目（含正、负偏离）。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按照相关法律法规进行从重处理。

3.采购文件中要求提供检测报告的应注明该项技术参数的检测报告在投标文件中的页码（单独列明或在本表中填写）未编写的投标文件规范性不得分。

十二、技术、服务方案和售后服务措施

根据要求制定技术、服务方案和服务措施。

附表：投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明(附复印件) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：招标项目对人员有要求的，在本表下方附相关证件复印件。

十三、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同签定时间 | 合同完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：1、提供合同原件的复印件（如评分细则与该附注不一致以评分细则为准）。

2、如评分细则中对业绩时间没有明确规定的，以合同签订时间为准。

十四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XXX万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员XXX人，营业收入为XXX万元，资产总额为XXX万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖章）：

日 期：

十五 、其他材料

附:按照招标文件要求的其他材料以及投标人认为需要提供的其他资料。

第四章  招标项目技术、服务及其他要求

一、项目背景及目标

按照党中央、国务院关于退役军人信息化工作的新部署和新要求，作为全省退役军人事务信息化建设的重要组成部分，眉山市退役军人事务系统信息化建设项目将在遵循退役军人部信息化总体架构及“一库、两平台、一支撑”总体建设任务和退役军人厅“11123”总体建设思路的基础上，以“智慧服务大厅”和“退役军人综合信息数据库及数据资源管理体系”为重点建设方向，全面构建一体化、数字化、智能化、网络化的全市退役军人信息管理服务平台，为全市退役军人的服务与管理工作提供信息科技保障。

二、项目总体需求

建设覆盖眉山市市县两级退役军人部门、7个服务中心、927个服务站以及12.28万退役军人和其他优抚对象的退役军人事务系统信息化应用，此外，在退役军人局本地建成面积为12㎡的网络设备间；适应性改造退役军人局171㎡的市级退役军人咨询服务大厅和124m2的退役军人荣誉室；完成局大楼4楼应急指挥大厅和2楼应急指挥分会场建设；本项目需与人社、医保等相关部门进行数据对接，所需费用包含在本次招标经费内，采购人不单独增加费用。

建设需求具体包括：

（1）智慧服务大厅一体化服务平台建设需求

面向全市各级退役军人部门、服务中心（站）工作人员和全市退役军人，按照咨询、办事、体验等主题，结合线下实体服务大厅建设智慧服务大厅一体化服务平台，为全市广大退役军人和其他优抚对象提供精准服务。包括：一体化自助服务终端应用系统、一体化服务业务办理系统和一体化掌上服务平台（基于“眉山退役军人”微信公众号）。

（2）眉山退役军人就业培训管控系统建设需求

建设眉山退役军人就业培训管控系统，针对有就业需求、教育培训需求的退役军人、用人单位企业、日常服务、第三方金融机构与培训机构，提供与退役军人就业创业及教育培训相关的各类服务。

（3）标准规范建设需求

在引用现有国家标准、退役军人行业标准和四川省地方标准的基础上，结合自身业务需求制订眉山市退役军人事务信息化数据标准，指导和规范全市信息化建设，确保省市协同、信息共享。

（4）信息资源规划及数据库建设需求

建设眉山市退役军人信息数据资源中心，形成眉山市退役军人综合信息数据库；构建眉山市退役军人信息资源管理体系，提供数据整合、数据治理、数据服务和数据应用平台支撑。

（5）智慧服务大厅建设需求

围绕“一体化”服务目标，建设眉山市退役军人智慧服务大厅信息化基础设施并对服务大厅基础环境进行适应性改造，包括：排队叫号系统、大厅广播系统、大屏显示系统、智能安检系统、服务终端和配套房间（接待室、援助室、咨询室）智能化设备等。

（6）荣誉室智能化设备建设需求

在眉山市退役军人服务中心选取合适的业务房间，建设眉山市退役军人荣誉室，包括：信息发布系统、迎宾接待机器人、触摸屏、挂壁显示屏和互动滑轨屏等。

（7）其他配套设施建设需求

结合等保2.0三级安全防护要求，新增应用系统所需域内安全防护系统；按照四川省退役军人事务应急指挥体系总体建设要求，在退役军人局办公楼4楼设置退役军人应急指挥大厅，在2楼服务中心旁会议室设置分会场；在局行政办公楼内建设智慧服务大厅配套网络设备间（面积约为12㎡），确保应用稳定运行。

三、采购清单与技术参数配置及要求

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件设备 |  |  |  |  |  |
| （四）安全设备（含软件） |  |  |  |  |  |
| 1 | 防病毒系统 （政务外网区） | 1、采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能，提供200个终端授权； 2、提供支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒、或安装控制中心，都需要输入正确的密码方可执行； 3、提供支持文件、引导区、内存、注册表、服务、进程、进出文件、目录、压缩文件、网页等恶意代码、恶意样本查杀； 4、提供支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力，可对压缩包层级设置以节省终端计算资源； 5、病毒检测清除能力，构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置 ； 6、★基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况；（需提供产品功能截图） 7、★支持客户端的错峰升级或灰度升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴；（需提供产品功能截图） 8、包含三年软件产品维护升级服务。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 防病毒系统 （互联网区） | 1、采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能，提供200个终端授权； 2、提供支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒、或安装控制中心，都需要输入正确的密码方可执行； 3、提供支持文件、引导区、内存、注册表、服务、进程、进出文件、目录、压缩文件、网页等恶意代码、恶意样本查杀； 4、提供支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力，可对压缩包层级设置以节省终端计算资源； 5、病毒检测清除能力，构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置 ； 6、★基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况；（需提供产品功能截图） 7、★支持客户端的错峰升级或灰度升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴；（需提供产品功能截图） 8、包含三年软件产品维护升级服务。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 安全运维审计系统 （政务外网区） | 1、支持账号集中管理：对特权账号从创建、授权、发布、使用、冻结、解冻及回收等一系列生命周期的管理以及用户集中管理灵活快速查询机制，最大支持150路图形会话或400路字符会话并发，包含100个被管资源数授权许可； 2、支持对主机、网络设备、安全设备等资产的运维账号和密码批量导入后通过平台进行远程运维； 3、支持向导式资源接入，主机进行到静态和动态账号接管，通过平台实现对账号的主动同步、密码的推送； 4、支持运维方式RDP、SSH、VNC等协议配置，也支持客户端运维工具动态配置、发布； 5、支持对资产账号密码策略管理，可手动定义，密码定期验证策略，保证密码一致性，一次性密码策略； 6、平台实现对角色授权、访问控制授权，使用人员信息与角色、访问源进行对应绑定，确保账号操作安全； 7、支持对账号使用、运维操作录像、用户登录受管系统后的所有行为，系统都可进行操作日志记录和屏幕录像。并支持操作回放，平台提供审计信息溯源查询； 8、支持资源运维凭证临时申请，审批通过后授予临时凭证，申请试用到期后，系统自动回收销毁凭证，管理员可动态对凭证进行终止回收； 9、★支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人；（提供产品功能截图） 10、★支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批；（提供产品功能截图） 11、三年软件产品维护升级服务。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 安全运维审计系统 （互联网区） | 1、支持账号集中管理：对特权账号从创建、授权、发布、使用、冻结、解冻及回收等一系列生命周期的管理以及用户集中管理灵活快速查询机制，最大支持150路图形会话或400路字符会话并发，包含100个被管资源数授权许可； 2、支持对主机、网络设备、安全设备等资产的运维账号和密码批量导入后通过平台进行远程运维； 3、支持向导式资源接入，主机进行到静态和动态账号接管，通过平台实现对账号的主动同步、密码的推送； 4、支持运维方式RDP、SSH、VNC等协议配置，也支持客户端运维工具动态配置、发布； 5、支持对资产账号密码策略管理，可手动定义，密码定期验证策略，保证密码一致性，一次性密码策略； 6、平台实现对角色授权、访问控制授权，使用人员信息与角色、访问源进行对应绑定，确保账号操作安全； 7、支持对账号使用、运维操作录像、用户登录受管系统后的所有行为，系统都可进行操作日志记录和屏幕录像。并支持操作回放，平台提供审计信息溯源查询； 8、支持资源运维凭证临时申请，审批通过后授予临时凭证，申请试用到期后，系统自动回收销毁凭证，管理员可动态对凭证进行终止回收； 9、★支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人；（提供产品功能截图） 10、★支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批；（提供产品功能截图） 11、三年软件产品维护升级服务。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 数据库审计系统 （政务外网区） | 1、性能指标：峰值事件处理能力10000条语句/秒，日志存储最低10亿，对数据库操作行为和内容进行审计；对业务运维操作行为进行细粒度的合规性审计和管理，数据库实例数不限； 2、支持重复操作的统计规则，一定时间内重复某项操作达到设定的统计次数，则触发审计告警； 3、支持后关系型数据库Cache的审计； 4、★以曲线连接多点的形式展示用户的访问来源、目标、操作的轨迹，支持轨迹定位到具体日志信息；（提供产品功能截图） 5、支持数据库语句执行时间、语句执行回应、最大操作语句长度等作为分项响应条件； 6、支持数据库连接工具白名单功能，自动忽略数据库连接工具访问数据库的默认操作； 7、★内置大量SQL安全规则，包括但不限于导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码等多方面；（需提供相关截图） 8、三年软件产品维护升级服务。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 网页防篡改（互联网区） | - 网页防篡改系统，应用层吞吐量≥100M，并发连接数≥40000，新建连接数≥1000； 2、网页防篡改需支持主流操作系统，支持C/S架构的防篡改客户端； 3、支持对网页防篡改客户端和的自动探测功能；采用基于文件过滤驱动保护技术、事件触发机制相结合方式； 4、支持参数防护，支持主动防御，学习访问服务器IP组的HTTP请求参数，总结出参数的长度范围、字符类型，自动生成过滤规则，支持自定义参数防护； 5、支持通过主动扫描漏洞功能检测网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞； 6、产品支持系统配置自动备份功能，可通过备份文件快速恢复产品系统配置，降低管理员误操作引入的风险； 7、支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式； 8、★为了防范勒索软件，要求产品具备勒索软件防护能力；（需提供产品功能截图）； 9、★支持通过被动扫描功能，业务系统进行黑链检测、Webshell检测、漏洞风险检测、配置风险检测、弱口令账户检测；（需提供产品功能截图）； 10、三年软件产品维护升级服务。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 日志审计系统 （电子政务外网区） | 1、审计资源授权≥20个； 2、系统支持对各类网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库、应用系统等日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计； 3、系统可通过事件调查工具对日志中的源IP地址、目的IP地址、或者目的端口进行相关性日志检索； 4、系统可针对设备地址、源地址、目标地址等进行事件数量、流量等的趋势分析； 5、系统可对事件名称、源地址、源端口、目的地址、目的端口相同的进行归并，条件可以多种组合； 6、系统支持事件追溯，对于关联告警事件，用户可以进行追溯，查看导致该关联事件的所有原始事件； 7、★支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射；（需提供相关截图） 8、支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析； 9、支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等； 10、★支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用；（需提供相关截图） 11、三年软件产品维护升级服务。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 日志审计系统 （互联网区） | 1、审计资源授权≥20个； 2、系统支持对各类网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库、应用系统等日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计； 3、系统可通过事件调查工具对日志中的源IP地址、目的IP地址、或者目的端口进行相关性日志检索； 4、系统可针对设备地址、源地址、目标地址等进行事件数量、流量等的趋势分析； 5、系统可对事件名称、源地址、源端口、目的地址、目的端口相同的进行归并，条件可以多种组合； 6、系统支持事件追溯，对于关联告警事件，用户可以进行追溯，查看导致该关联事件的所有原始事件； 7、★支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射；（需提供相关截图） 8、支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析； 9、支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等； 10、★支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用；（需提供相关截图） 11、三年软件产品维护升级服务。 | 1 | 套 |  |
| （五）服务大厅信息化基础设施 |  |  |  |  |  |
| 一）排队叫号系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排队叫号机 | 1、触摸屏≥19寸；触摸技术：电容触摸； 2、响应时间：≤5ms；触摸有效识别≥ 1.5mm； 3、触摸分辨率：≥4096*4096；单点触摸寿命：不低于7000万次； 4、显示屏：≥19寸LED专业液晶 （A+级），液晶分辨率：≥1280*1024；屏幕比例：4:3 ； 5、集成打印机打印寿命：≥150km，打印速度：≥200mm/sec，打印纸宽：≥80mm，集成身份证阅读器、二维码等功能。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 排队叫号软件 | 1、支持现场取号、预约取号（可通过手机号、刷身份证、预约用户二维码取号）； 2、管理功能：提供业务管理、窗口管理、工作人员管理、部门管理、呼叫绑定，窗口绑定，排队机绑定等功能，可配置现场取号刷身份证、输入手机号、输入到场人数等选项记录取号信息，支持预约取号服务，预约数量限制； 3、可配置现场取号刷身份证、输入手机号、输入到场人数等选项记录取号信息，支持预约取号服务，预约数量限制，可配置部门上午或下午最多取号数限制，提供限时取号服务，用户可设置取号开始、结束时间，可分时间段设置，排号统计查询功能：可按部门、业务查询当天、本周、本月排号数量统计，提供呼叫转移、特呼、重呼、过号、离开、继续工作配置功能； 4、支持与短信系统无缝对接，提供取号、临近、叫号、预约排号短信通知服务， 实现无声叫号服务，支持一键式开关电源保护系统，所有排队呼叫、信息记录、统计分析同步完成，具备强大的后台监控功能，可动态配置打印小票抬头、排号位数、微信预约是否为优排号、微信预约取号时排号前缀、排号前缀按所在部门上设置或按所属事项上设置、工作人员可重呼次数、重呼间隔时间、排队机上显示抬头、缺纸提示； 5、可配置语音合成使用外网合成服务及配置发言人、音调、语速等参数，或使用内网指定内容合成服务地址，可配置最大预约日期天数，预约时间间隔长度，限制非工作时间不可预约，可提供创建预约接口给三方程序，提交创建后返回预约记录id和取号码。预约取号后可配置通知地址，通知三方系统已取号，可配置当月最大爽约次数，操作爽约次数限制其预约，防止恶意预约，后台修改窗口、工作人员、呼叫器、评价器信息后，实时推送修改； 6、支持Linux，window部署，支持人大金仓，mysql，sqlserver数据库； 7、窗口屏可提供横屏、竖屏模式，竖屏可放置在办事门口当做门牌屏；若工作人员呼叫账号切换到不在工作状态，窗口屏实时切换到显示暂停办理，门牌屏显示后台设置的屏保图片； 8、提供可视化数据分析图表，支持有声呼叫，无声呼叫，有声呼叫可配置中英文结合； 9、排队系统自动检测排队纸张使用情况，若无纸时弹出显示到取号机上内容为后台设置，缺纸，纸将尽可配置短信通知； 10、微信公众号预约，可动态配置可预约事项、预约时间段、每个时间段最多预约数，可设置微信预约排队优先处理； 11、排队系统呼叫软件、后台管理系统软件可无缝嵌入到其他管理系统中，提高业务办公系统的统一性； 12、★需提供排队叫号软件著作权复印件。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 窗口显示屏 | 1、屏幕：≥32寸； 2、分辨率：≥1280*1024； 3、亮度：≥250cd/m2max， 4、图像比例：4:3/16:09； 5、视角：±890水平，±890左右； 6、寿命:≥50000 hours； 7、操作系统：正版操作系统。 | 4 | 台 |  |
| 4 | 集中显示屏 | 1、屏幕尺寸：≥55英寸， 2、屏幕比例：16:9， 3、亮度：≥400nits， 4、刷屏率：≥60HZ； 3、响应时间：≤8ms； 4、支持格式（高清）：1080p/1080i/720p； 5、操作系统：正版操作系统； 6、音频参数：支持多声道功能，多声道； 7、扬声器数量：≥2个。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 辅材 | 包括：窗口显示屏吊挂支架*4（不锈钢）；集中显示屏壁挂支架*1（冷轧钢）；电源线（显示屏专业电源线）；其他配套辅材（管材、卡扣、锁扣、过线盒）。 | 1 | 套 |  |
| 二）大厅广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字合并式功放 | 1、具备高效节能开关电源与D类数字功率放大器相结合； 2、各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制； 3、支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器控制； 4、具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块，具有自动优先播放音频功能，数码屏可显示USB当前播放的曲目； 5、集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 6、集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口； 7、具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入； 8、通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3,MIC4, AUX1, AUX2，MP3； 9、支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥120W； 10、支持宽电压供电：180V-240V 能正常工作； 11、频率响应：50Hz～16KHz，失真＜0.05%，低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 话筒 | 1、换能方式：驻极体，指向性：心型指向； 2、频率响应：40Hz-16kHz，灵敏度：-43dB±2dB，前奏音灵敏度：-50dB±2dB； 3、钟声提示：带钟声提示功能； 4、线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线） | 1 | 台 |  |
| 3 | 天花喇叭 | 1、额定功率：(100V)1.5W,3W,6W，额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 2、阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ； 3、灵敏度(1W/1M)：≥92dB，频率响应(-10dB)：110-18KHz； 4、喇叭单元：5"≥1个。 | 9 | 台 |  |
| 4 | 机柜 | 规格：12U机柜。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 辅材 | 包括：音频连接线、广播室内音箱线、电源线、镀锌钢管等。 | 1 | 套 |  |
| 三）大厅信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 四）智能安检系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材热成像测温人脸安检门 | 1、支持通过人员金属检测、人脸抓拍、热成像非接触式测温功能；门体具有≥4寸LCD屏+LED屏，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等数据；，支持对通过安检门的人员脸部测温并进行人员匹配，温度精度≥±0.5℃，测试距离≥0.3 米-3 米，测试人员身高≥1.45米-1.85 米； 2、热成像采用非制冷型探测器，像元尺寸≥ 17μm，最大图像尺寸≥160×120，热成像镜头焦距≥3mm，视场角≤50°×38°，可见光采用≥1/2.7英寸CMOS传感器，支持H.265/H.264/MJPEG编码，图像分辨率和帧率≥2688×1520@25fps，金属检测功能可检测到 1 个回形针大小的金属，≥12个防区，支持对通过安检门的人员进行人脸抓拍，抓拍成功率≥99%；支持报警、人脸、客流、通过人员和温度等数据上传平台进行汇聚应用； 3、★测温误差≤±0.5℃，报警响应时间≤200ms（需提供产品功能截图）； 4、★具有计数统计功能，能可靠的记录有效受检人数和发生过报警的人次（需提供产品功能截图）； 5、★当通过人员体温大于预设值时，支持联动抓图、图片上传（叠加测温结果）、发出语音提示、白光闪烁（需提供产品功能截图）； 6、需具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个Micro SD卡接口； 7、内置红外补光灯，补光距离需≥15米，摄像机工作温度支持5℃~40℃，通道尺寸＞2000(高)x720(宽)mm。 | 1 | 台 |  |
| 五）服务终端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 退役军人自助服务终端 | 1、触摸显示屏：≥32寸高清液晶显示器，10点电容触摸屏（寿命≥6000万次）,分辩率≥1920*1080，亮度≥300流明，对比度≥1000:1，响应时间≤5毫秒，背光寿命≥4万小时； 2、机柜材质：冷轧钢板，表面采用喷涂工艺，防磁，防锈，防静电； 3、音箱：采用双声道，立体声环绕功放系统； 4、工控主板：内存容量：≥8G，内存容量类型：DDR3或以上,存储容量（SSD固态硬盘）：≥128G ； 5、打印机：≥250张容量纸盒；双目摄像头：支撑人脸识别，带红外活体检测功能；高拍仪：≥500万像素，A4幅面；热敏小票打印机； 6、配置二维码扫描仪； 7、配置二代证阅读器：符合ISO14443 Type B标准，保密模块：身份证核查系统专用模块； 8、智能服务一体机集成触摸屏、证件扫描识别、摄像头（人脸识别）、打印机等模块，退役军人可以通过智能服务一体机实现身份验证、信息咨询、材料打印、业务办理、取号等功能。其业务办理的系统功能由退役军人咨询服务信息化平台提供，实现省市咨询服务工作的互联互通，业务服务工作实现省市县乡村多级的交办，转办，具备就业创业，教育培训等服务自助办理等功能。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 卧式触摸屏 | 1、显示分辨率：不低于1920×1080；视角：水平≥178°,上下≥178°；响应时间：≤7ms；显示屏尺寸：≥65英寸；显示亮度：≥300cd/㎡；对比度：≥1200:1；刷新频率：≥60Hz； 2、主机：主频≥2.6GHz,核心数：≥双核，线程数：≥四线程；内存容量：≥4GB，内存类型：DDR3或以上；存储容量（SSD硬盘）：≥128GB ； 3、显卡、声卡、网卡集成，操作系统：正版操作系统； 4、对外接口：USB≥4，RJ45≥1,HDMI≥1；喇叭：不少于2*5W； 5、WIFI：内置WIFI，触摸：10点红外触摸。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 立式触摸屏 | 1、显示分辨率：不低于1920×1080；视角：水平≥178°,上下≥178°；响应时间：≤8ms；显示屏尺寸：≥55英寸；显示亮度：≥300cd/㎡；对比度：≥1200:1；刷新频率：≥60Hz； 2、主机：主频≥2.6GHz,核心数：≥双核，线程数：≥四线程；内存容量：≥4GB，内存类型：DDR3L或以上；存储容量（SSD硬盘）：≥128GB ； 3、显卡、声卡、网卡集成，操作系统：正版操作系统； 4、对外接口：USB≥4，RJ45≥1,HDMI≥1；喇叭：不少于2*5W； 5、WIFI：内置WIFI，触摸：G+G电容触摸。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 多功能高拍仪 | 1、主摄像头：像素≥500W，分辨率不小于2592*1944，出图响应时间≤1S，扫描幅面A4，定焦对焦方式，补光采用LED 正白色，触控开关，亮度三级可调； 2、辅摄像头：像素≥200W，分辨率不小于1600*1200，出图响应时间≤1S，，定焦对焦方式，旋转角度≥270°，拍摄角度≥60°； 3、接口与业务智能终端：USB 2.0以上接口，DC 12V电源接口，≥10 英寸TFT动态矩阵液晶屏，支持无源无线电磁响应技术，免电池无源无线电磁压感笔，集成二代证识别、指纹仪识别、SIM卡读写功能等功能。 | 4 | 台 |  |
| 六）大厅适应性改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务台 | 面板1200*2400，阻燃复合木工板1200*2400、直钉螺丝+码钉螺丝+伸收拉杆+拉手+收边条 <含机具耗费> | 12.3 | m |  |
| 2 | 服务台面大理石 | 仿真大理石选用顶级涂装材料制作而成、健康环保、经专用材料进行表面处理，经久耐用 <含机具耗费> | 18.5 | m² |  |
| 3 | 地面砖铲除 | 铲除原有地面砖、 <含机具耗费> <含基础剔除> | 175 | m² |  |
| 4 | 地面建渣 | 清理+搬运下楼+上车 | 175 | m² |  |
| 5 | 建渣清运 | 运费、倒场费 | 10 | m³ |  |
| 6 | 找平处理地面 | 325水泥+中沙 | 175 | m² |  |
| 7 | 室内强电改造 | 铜芯线（主线不低于10平方、空调线不低于4平方、开关灯线不低于2.5平方、筒灯线不低于1.5平方，电压等级450/750 V）、线管、线盒、线卡、<照明、开关、插座线路> | 175 | m² |  |
| 8 | 地面地砖铺设 | 800*800地砖、325水泥、中沙、<含机具耗费> | 175 | m² |  |
| 9 | 踢脚线 | 脚线砖、325水泥、细沙、 | 50 | m |  |
| 10 | 木质背景墙 | 采用轻钢龙骨焊接封木工板和密度板面饰乳胶+铁膨胀螺丝+高强度自攻螺丝+防火涂料+防锈漆 <含机具耗费> | 26 | m² |  |
| 11 | 窗边爵士白大理石 | 大理石+辅料 | 45 | m |  |
| 12 | 顶面喷涂黑乳胶漆 | 黑色漆、底漆1遍、面漆2遍、 | 230 | m² |  |
| 13 | 顶面石膏板边顶 | 阻燃复合木工板1200*2400+纸面石膏板1200*2400、轻钢龙骨+局部24x35木龙骨+铁膨胀螺丝+高强自攻螺丝+防火涂料+防锈漆+人工费<含机具耗费> | 53 | m |  |
| 14 | 顶面铝方通 | 铝方通+特自合金龙骨+铁膨胀螺丝+吊丝+人工费<含机具耗费> | 175 | m² |  |
| 15 | 筒灯 | 4寸圆形筒灯射灯带驱动，5W（国家节能产品认证） | 40 | 个 |  |
| 16 | 灯带 | 长形灯带规格307，白色4W（国家节能产品认证） | 53 | m |  |
| 17 | 长方形灯 | 规格1200*70*40mm,白色24W（国家节能产品认证） | 28 | 个 |  |
| 18 | 带门禁钢化玻璃门 | 订制钢化玻璃(厚度不低于6mm)带门禁+磨边+地弹簧+拉手、 | 10 | m² |  |
| 19 | 门坎大理石 | 辅料 | 3.2 | m |  |
| 20 | 顶墙面仿瓷工程 | 808胶水+石膏粉找底一遍+成品腻子粉两遍+打磨 <按展开面积算> | 212 | m² |  |
| 21 | 喷乳胶漆工程 | 遮蔽+底漆1遍+面漆2遍+；滚涂和喷涂工艺<按展开面积算> | 212 | m² |  |
| 22 | 不锈钢角线包边 | 辅料 | 7.8 | m |  |
| 23 | 工地日常垃圾清理 | 工地现场施工垃圾清理、堆放、搬运下楼指定地点 | 175 | m² |  |
| 24 | 材料室内运输上楼搬运费 | 2楼 | 175 | m² |  |
| 25 | 完工后保洁费 | 全面干净卫生，无灰尘、无白色垃圾、门窗干净明亮、墙面瓷砖干净，无脏污。 | 175 | m² |  |
| 26 | 消防应急灯 | 消防应急灯 | 2 | 个 |  |
| 27 | 疏散指示灯 | 疏散指示灯 | 2 | 个 |  |
| 28 | 成品地面遮蔽保护 | 专业保护膜 | 175 | m² |  |
| 29 | 亚克力雕刻字 | 1.5CM亚克力雕刻面饰有机板。 | 1 | 项 |  |
| 30 | 服务大厅导视牌 | 采用2CMPVC板UV打印标识和海报软膜灯箱 | 1 | 项 |  |
| 31 | 不锈钢拉丝牌 | 1.5cm厚PVC+1.0mm厚不锈钢拉丝 | 300 | cm |  |
| 32 | 职责制度牌 | 600mm*800mm的1cm厚水晶板+UV | 24 | 个 |  |
| 33 | 沙发 | 材质：棉类，颜色、尺寸按效果图定制 | 2 | 张 |  |
| 34 | 茶几 | 材质：实木(含水率8%-11%的木材)，颜色、尺寸按效果图定制 | 2 | 张 |  |
| 35 | 办公桌 | 材质：实木(含水率8%-11%的木材)，颜色、尺寸按效果图定制 | 2 | 张 |  |
| 36 | 储物柜 | 材质：钢制，颜色、尺寸按效果图定制 | 4 | 个 |  |
| 37 | 椅子 | 材质：木质(含水率8%-11%的木材)，颜色、尺寸按效果图定制 | 24 | 张 |  |
| （六）退役军人事务应急指挥系统设备 |  |  |  |  |  |
| 一）二楼应急指挥分会场扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； 3、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用； 4、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5、输出功率:立体声/并联8Ω:200W*2.立体声/并联4Ω:300W*2.桥接8Ω:600W； 6、信噪比:≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)； 7、分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω±10%，频响：65Hz~20KHz； 2、额定功率：150W±10%，灵敏度：≥95dB/W/M，覆盖角度：≥(H)80°(V)60°； 3、高音：3"锥形高音单元≥2个，低音：8"低音≥1个； | 4 | 只 |  |
| 3 | 支架 | 定制 | 4 | 只 |  |
| 4 | 调音台 | 1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； 2、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； 3、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果； 4、具备13个60mm行程的高精密碳膜推子； 5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐； 6、频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音频处理器 | 1、支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 3、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音； 4、面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播，配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能，配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 5、支持断电自动保护记忆功能，支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制； | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 4、频率指标:470-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1、软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能； 2、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 3、支持二次变频超外差接收机方式，支持单独调节音量，支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1、≥8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭，当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通，起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 | 1 | 台 |  |
| 二）二楼应急指挥分会场会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1、≥19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态，面板有≥4.3英寸LCD触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址； 3、支持IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯，支持操作状态双向反馈功能； 4、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz，主机内置256MDPR及8 GEMMC的大容量FLASH 存储器。 5、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号。 6、支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7、主机具备≥8路独立可编程IR红外发射口，主机具备≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，主机具备≥8路弱电继电器控制接口，主机具备≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8、支持≥1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1、软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能； 2、主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等； 3、编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块； 4、实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能； 5、支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 无线路由器 | 适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz；LAN口数量：≥3个，WAN口数量：≥1个；传输速率：≥1200M。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 控制器 | 1、具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； 2、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能，载入容量单路功率≥20A； 3、具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； 4、具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯，具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 | 1 | 台 |  |
| 三）二楼应急指挥分会场矩阵切换系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1、可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持8×8路信号切换； 2、支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO； 3、通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等； 4、支持最大分辨率达到4Kx2K，支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号，支持1路RS-232.1路RS-485.1路wifi(手机APP）、1路网口（网页）、1路TCP/IP端口（PC软件），支持外接面板控制接口，支持音视频信号同步切换，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 5、HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电； 6、支持断电记忆功能，支持智能温控，控制矩阵风扇的运行，系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换，支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1、软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能； 2、支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力，支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号，支持通过专业的PC上位机管理软件控制； 3、通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |  |
| 3 | HDMI无缝高清输入卡 | 1、支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏，支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 2、支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入，兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； 3、最大支持分辨率：≥1920X1200P@60，支持热插拔。 | 2 | 块 |  |
| 4 | HDMI无缝高清输出卡 | 1、支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏，支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 2、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； 3、支持倍线功能，最高分辨率支持1080P，支持热插拔。 | 2 | 块 |  |
| 5 | 矩阵输入/输出板卡内嵌软件 | 1、软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能； 2、支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力； 3、通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 4 | 套 |  |
| 6 | 机柜 | 1、前门为弓形玻璃门，前门框开椭圆通风装饰网孔，后门为网孔双开门，全透风顶，在前门和后门提供足够电缆管理空间，封闭式的电缆管理，电缆从顶部或底部进入，可调整的19英寸安装柱，可以安装目前市场上所有型号的服务器，前后门装有主流名牌摇把锁； 2、整体可靠接地，可拆卸的侧门，整体拼装结构，骨架/立柱/门：料厚1.5MM/1.8MM/1.2MM，顶部风扇盘。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 其他辅材 | 包括：红外发生棒、桌插、音频连接线、音频连接线、网线、水晶头、HDMI视频线、音频线、电源线、管材等。 | 1 | 套 |  |
| 五）四楼应急指挥大厅会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； 3、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用； 4、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5、输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω :1060W 6、信噪比:≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)； 7、分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%； | 2 | 台 |  |
| 2 | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω±10%，频响：65Hz~20KHz； 2、额定功率：150W±10%，灵敏度：≥95dB/W/M，覆盖角度：≥(H)80°(V)60°； 3、高音：3"锥形高音单元≥2个，低音：8"低音≥1个； | 4 | 只 |  |
| 3 | 支架 | 定制 | 4 | 只 |  |
| 4 | 调音台 | 1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； 2、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； 3、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果； 4、具备13个60mm行程的高精密碳膜推子； 5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐； 6、频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 抑制器 | 1、48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换； 2、5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型； 3、采用≥22英寸IPS真彩显示屏，分辨率≥320*240。支持中/英文菜单显示； 4、48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器； 5、采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能； 6、移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调； 7、独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置； 8、提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备； 9、通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1、数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除，输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 3、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu； 4、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播，配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 5、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 无线话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 4、频率指标:470-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1、软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能； 2、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 3、支持二次变频超外差接收机方式； 4、支持单独调节音量； 5、支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 电源时序器 | 1、≥8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭，当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通，起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 | 1 | 台 |  |
| 六）四楼应急指挥大厅会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1、采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性； 2、内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制； 3、具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒； 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）； 5、★具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱（需提供产品功能截图）； 6、遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机； 7、★具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口（提供设备接口图佐证）； 8、★PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换（需提供产品功能截图）； 9、具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需； 10、支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 音频传输内嵌软件 | 1、软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制； 2、支持中英文语言管理界面，支持同声传译功能，内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力，支持48KHz采样率音频处理能力，支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序； 3、遵循规范：IEC60914，软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |  |
| 七）四楼应急指挥大厅视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1、能配合现有管理系统、MCU等进行远程视讯系统组网，作为会场终端，完成视音频信号的编解码等功能； 2、采用主流视频编解码芯片，具备独立自主知识产权，主流可控，确保信息安全，能够配合管理平台进行统一升级和巡检； 3、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，支持ITU-T H.323和IETF SIP标准，支持IPv4和IPv6双协议栈，能够和其他主流厂商MCU、终端等产品互通； 4、视频接口配置：至少4路高清视频输入、至少3路高清视频输出接口，具备长距离高清视频接口，实现4K30fps视频信号无损远距离传输，传输距离不少于80米，方便大型会议室摄像机远距离布置； 5、支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调解音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能； 6、支持H.239和BFCP双视频流协议，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流至少达到4K分辨率； 7、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全； 8、具备良好的网络适应性，20%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行；支持70%的网络丢包下，声音清晰流畅。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清摄像头 | 1、配置与高清视频终端同品牌，确保应用功能的完整性，管理的统一性，能够配合终端的WEB界面对镜头视频格式、曝光指数、白平衡和降噪等参数进行远程调整，也能进行软件升级； 2、支持220万以上像素，不小于1/3英寸CMOS成像芯片，支持≥30个的预置位； 3、支持12倍光学变焦，10倍数字变焦，支持1080P 50/60fps、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出； 4、支持3G-SDI接口，实现1080P高清信号的超远距离传输； 5、终端可直接给摄像机供电，无需摄像机外置电源； 6、支持红外透传功能，遥控器信号能够通过摄像机传导给终端，进行终端控制； 7、通过终端的WEB界面能够对镜头视频格式、曝光指数、白平衡和降噪等参数进行远程调整； 8、吊装模式、视频格式、红外模式等可以通过摄像机按键直接进行设置，设置不需要重启摄像机； 9、摄像机具有LCD显示功能，可以实时显示当前视频输出格式或者故障代码，便于维护人员诊断和维护。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 全向麦克风 | 1、配置与高清视频终端同品牌，确保应用功能的完整性，管理的统一性； 2、数字阵列麦克风，支持360度全向拾音，最大拾音距离不低于6米； 3、和终端支持有线部署，需通过线缆连接，部署方便； 4、支持自适应回声抵消，自动增益控制，自动噪声抑制。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 1080p30端口升级许可 | 1、与现有视频会议系统MCU无缝兼容； 2、1080p30端口升级许可。 | 1 | 路 |  |
| 八）四楼应急指挥大厅集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 网络中控主机 | 1、≥19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态，面板有≥4.3英寸LCD触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址； 3、支持IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯，支持操作状态双向反馈功能； 4、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz，主机内置256MDPR及8 GEMMC的大容量FLASH 存储器。 5、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号。 6、支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7、主机具备≥8路独立可编程IR红外发射口，主机具备≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，主机具备≥8路弱电继电器控制接口，主机具备≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8、支持≥1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1、软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能； 2、主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等； 3、编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块； 4、实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能； 5、支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 无线路由器 | 适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz；LAN口数量：≥3个，WAN口数量：≥1个；传输速率：≥1200M。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 控制器 | 1、具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； 2、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 3、具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制，具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯，具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理； 4、机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |  |
| 九）四楼应急指挥大厅矩阵切换系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1、可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持8×8路信号切换； 2、支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO； 3、通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等； 4、支持最大分辨率达到4Kx2K，支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号，支持1路RS-232.1路RS-485.1路wifi(手机APP）、1路网口（网页）、1路TCP/IP端口（PC软件），支持外接面板控制接口，支持音视频信号同步切换，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 5、HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电； 6、支持断电记忆功能，支持智能温控，控制矩阵风扇的运行，系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换，支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1、软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能； 2、支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力，支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号，支持通过专业的PC上位机管理软件控制； 3、通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |  |
| 3 | HDMI无缝高清输入卡 | 1、支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏，支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； 2、支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入，兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； 3、最大支持分辨率：≥1920X1200P@60，支持热插拔。 | 2 | 块 |  |
| 4 | HDMI无缝高清输出卡 | 1、支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏，支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 2、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； 3、支持倍线功能，最高分辨率支持1080P，支持热插拔。 | 2 | 块 |  |
| 5 | 矩阵输入/输出板卡内嵌软件 | 1、软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能； 2、支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力； 3、通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 4 | 套 |  |
| 6 | 机柜 | 1、前门为弓形玻璃门，前门框开椭圆通风装饰网孔，后门为网孔双开门，全透风顶，在前门和后门提供足够电缆管理空间，封闭式的电缆管理，电缆从顶部或底部进入，可调整的19英寸安装柱，可以安装目前市场上所有型号的服务器，前后门装有主流名牌摇把锁； 2、整体可靠接地，可拆卸的侧门，整体拼装结构，骨架/立柱/门：料厚1.5MM/1.8MM/1.2MM，顶部风扇盘。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 其他辅材 | 包括：红外发生棒、桌插、音频连接线、音频连接线、网线、水晶头、HDMI视频线、音频线、电源线、管材等。 | 1 | 套 |  |
| 十）行政效能监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清红外枪式摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 ； 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计，支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，热度图，支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 3、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计； 4、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出400万(2688×1520)@25fps； 5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 ，内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米，支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境，支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 6、内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡，支持DC12V/POE供电方式，支持IP67防护等级。 | 7 | 台 |  |
| 2 | 拾音器 | 1、拾音范围1-150平方米\音频传输距离3000米，频率响应20Hz～20KHz\灵敏度-38dB\信噪比85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40dB音源SPL)1KHzat1Pa，全方向性\动态范围106dB（1kHzatMaxdBSPL）； 2、最大承受音压120dBSPL（1KHz,THD1%），输出阻抗25欧姆非平衡\高保真微机电系统(mems）硅麦克风\数字降噪、去混响、人声增强、啸叫抑制\8KVAir，6KVcontactESD雷击保护、电源极性反接保护\内置前置放大电路，可直接驱动耳机\3条引线：（电源、音频、公共地）； 3、直流稳压电源DC-12V（9V-18V）\电源电流50mA\工作环境温度-20℃～60℃。 | 7 | 个 |  |
| 3 | 辅材 | 相关辅材及安装，具体包括：摄像头安装支架*7个；电源电缆（RVV 3*1.5 20m）；音频线缆（RVVP2*1.5，20m）；网线（六类非屏蔽）*350m等。 | 1 | 套 |  |
| 十一）安防监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球型摄像机 | 1、支持绊线入侵，区域入侵，采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出200万（1920×1080）@25fp； 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输内置红外补光灯，最大红外监控距离30米，支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境，支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境/6支持报警2进2出，音频1进1出，256G Micro SD卡； 3、支持DC12V/POE供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA，电压值12V方便工程安装，支持IP67，IK10防护等级。 | 13 | 台 |  |
| 2 | 辅材 | 相关辅材及安装，具体包括：摄像头安装支架*7个；电源电缆（RVV 3*1.5 20m）；音频线缆（RVVP2*1.5，20m）；网线（六类非屏蔽）*350m等。 | 1 | 套 |  |
| 十二）视频监控室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监视器 | 尺寸46寸；结构分体式；拼缝3.5；分辨率1920*1080；亮度(cd/m2)500；对比度3500:1；安装方式分体式；底座选配；壁挂选配 | 2 | 台 |  |
| 2 | 支架 | 定制 | 2 | 套 |  |
| 3 | 解码器 | 2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，9路HDMI音视频输出口支持最大9个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割M*N<=36视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。最大解码支持：108路720P@30fps或48路1080P@30fps或36路300W@25fps或24路500W@30fps或12路800W@30fps或9路1200W@25fps图像解码； | 1 | 台 |  |
| 4 | 线缆 | 规格：DVI-D电缆，单通道，24AWG；长度：≥15m。 | 4 | 条 |  |
| 5 | NVR | 1、eSATA接口1个；HDMI2路；IPC分辨率12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P，支持1080P@60帧；MiniSAS接口2个MiniSAS接口；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；VGA1路；报警接口16进8出； 2、操作界面WEB方式，本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能支持；解码能力16路1080P@30fps；盘位24； 3、前智能接入支持拌线入侵，区域入侵，物品看护，徘徊检测，物品搬移，人员聚集，快速移动，徘徊检测，场景变更，音频检测； 4、支持客流统计，热度图等；视频输出1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI1同源输出，双HDMI异源输出HDMI和HDMI1均支持4K显示；网络带宽384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发；网络接口4个，RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入128路；网络协议HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPFilter、DDNS、FTP、AlarmServer、IPSearch(SupportDahuaIPcamera、DVR、NVS、etc.)、P2P、主动注册；音频接口1路，支持IPC复合音频输入/1路，支持语音对讲输出；硬盘接口24个，SATA3.0，单盘最大10T； 5、智能分析支持在NVR配置拌线入侵、区域入侵、物品看护规则，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理； 6、支持人脸侦测，实现人脸抠图和人脸所在全景图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放，支持车辆检测，对车牌号，车标，车色进行检测，根据黑白名单设置，异常时进行告警上报并进行联动处理，并支持对车牌号进行关联录像回放；视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、视频过曝）当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理，支持浓缩播放，根据人脸、车牌、通用行为分析，在选定时间段内提炼成对象化的视频；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出8路；SAS接口1个。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 硬盘 | 6000G；5400RPM；256M；SATA | 16 | 个 |  |
| 7 | 监控室桌椅 | 定制。 | 2 | 套 |  |
| （八）接访室、调解室和咨询师智能化设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 互动智能终端 | 1、屏幕尺寸：≥65 英寸，显示比例：16：9，分辨率：≥3840（H）×2160（V），屏对比度：≥1200：1（Typ.）透射，响应时间：≤6ms；，刷新率：≥60Hz； 2、可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)，色彩饱和度(x% NTSC)：≥65%； 3、内置高性能书写软件：书写、擦除、放大缩小、扫码保存、插入图片、圈选复制删除、指定目标 放大缩小，随意更换笔的粗细，笔和背景的颜色；可在任意通道,任何界面下批注； 4、内置一体式红外触摸框，不少于20 点触控，支持无线传屏功能和外部输入信号源自动识别跳转。 | 3 | 台 |  |
| （九）荣誉室智能化设备 |  |  |  |  |  |
| 一）信息发布系统（音频部分） |  |  |  |  |  |
| 二）服务终端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 迎宾接待机器人 | 1、人机交互：≥13.3寸显示屏；分辨率：≥1920x1080；电容式全触摸面板；全双工语音交互； 2、运动能力：头部、手臂及底盘共8个运动自由度。头部及手臂：用户可编程各种动作；底盘：水平可方向任意行走； 3、定位导航：≥25M激光雷达室内定位、导航及避障； 4、人脸识别：结合第三方算法可实现基于机器人本地存储50人以内的人脸识别； 5、身份证识别：近距离非接触式身份证识别，感应时间<2S 距离<30MM； 6、语音识别：全双工语音交互，最远拾音距离5米，语音播放：信噪比（计权）：≥82dB；失真（输出5W）：0.15%；额定功率：≤5W； 7、MIC阵列：最远拾音距离5米，2米内识音准确率95%以上；声源定位：360度范围任意方位定位无死角；先进的消回音算法实现全双工语音交互；支持自定义唤醒词；支持用户增加自定义关键词；支持本地语音识别； 8、CPU+内存：六核CPU，工控级六核高性能CPU处理器，4G内存； 9、外形高度：整体高度≥1400mm，面部眼睛和耳朵均有呼吸灯； 10、★产品符合GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》国家标准；（需提供证明材料） 11、★具有机器人操作系统和导航软件著作权；（需提供软件著作权登记证书复印件） | 1 | 台 |  |
| 2 | 卧式触摸屏 | 1、显示分辨率：不低于1920×1080；视角：水平≥178°,上下≥178°；响应时间：≤7ms；显示屏尺寸：≥65英寸；显示亮度：≥300cd/㎡；对比度：≥1200:1；刷新频率：≥60Hz； 2、主机：主频≥2.6GHz,核心数：≥双核，线程数：≥四线程；内存容量：≥4GB，内存类型：DDR3或以上；存储容量（SSD硬盘）：≥128GB ； 3、显卡、声卡、网卡集成，操作系统：正版操作系统； 4、对外接口：USB≥4，RJ45≥1,HDMI≥1；喇叭：不少于2*5W； 5、WIFI：内置WIFI，触摸：10点红外触摸。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 立式触摸屏 | 1、显示分辨率：不低于1920×1080；视角：水平≥178°,上下≥178°；响应时间：≤8ms；显示屏尺寸：≥55英寸；显示亮度：≥300cd/㎡；对比度：≥1200:1；刷新频率：≥60Hz； 2、主机：主频≥2.6GHz,核心数：≥双核，线程数：≥四线程；内存容量：≥4GB，内存类型：DDR3L或以上；存储容量（SSD硬盘）：≥128GB ； 3、显卡、声卡、网卡集成，操作系统：正版操作系统； 4、对外接口：USB≥4，RJ45≥1,HDMI≥1；喇叭：不少于2*5W； 5、WIFI：内置WIFI，触摸：G+G电容触摸。 | 2 | 台 |  |
| 三）互动展示设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂屏 | 1、显示屏类型：LED背光液晶显示屏，显示分辨率：≥1920×1080，视角：水平178°,上下178°，显示屏尺寸：≥55英寸， 2、响应时间：≤8ms，显示亮度：≥350cd/㎡，对比度：≥1400:1，刷新频率：≥60Hz； 3、存储：≥16GB，显卡：集成，网卡：集成10/100M自适应以太网，内存：≥2G DDR3，操作系统：主流正版操作系统，声卡：集成； 4、对外接口：USB≥2，RJ45≥1,HDMI≥1。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 互动滑轨屏 | 1、滑轨屏：≥55寸10点红外触摸屏，CPU≥8G内存，≥120GSSD固态硬盘，屏幕分辨率≥1920*1080，定制固定液晶整机加强结构套件，滑轨跟一体机的安装，采用铝合金型材，伺服电机：静音伺服电机，包含驱动控制器，滑轨驱动板； 2、配置缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小，同时减少设备晃动，配置点位设置系统：客户可根据需要自由添加或者删减感应位置20个播放点位，支持背景图实时同步，配置自动轮巡系统：自动往复运动，不停止；单个位置播放停止模式，单个形成模式自由设置，配置触屏互动系统：访客按屏上的左移或者右移按钮，屏幕即向相应的方向移动一个展示位； 3、控制方法多样：触摸屏控制，通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换； 4、配置动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小，运动平，配置紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安全性，良好的安全风险管控，配置位置线性测试系统：通过高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，响应速度快，数据更新速度小于200ms； 5、位置测量精度±1mm，定位精准，导轨长度：≥4m*2条，滑轨材质：采用铝合金材质+轴成钢，耐腐蚀性，精准度：≤0.1mm，控制系统：滑块、限位器、移动供电系统； 6、★产品符合GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》国家标准（需提供证明材料复印件）； 7、★滑轨屏控制软件的计算机软件著作权登记证书（需提供软件著作权登记证书复印件）； | 1 | 套 |  |
| 3 | 互动滑动屏视频内容 | 包括：定制背景墙和视频内容，此项展示需后期根据具体需求，需要拍摄、剪辑、建模等，视频总时长约2分钟。 | 1 | 套 |  |
| 四）基础环境适应性改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面砖铲除 | 铲除原有地面砖、 <含机具耗费> <含基础剔除> | 178 | m2 |  |
| 2 | 地面建渣 | 清理+搬运下楼+上车 | 178 | m2 |  |
| 3 | 建渣清运 | 运费、倒场费 | 11 | m³ |  |
| 4 | 找平处理地面 | 325水泥+中沙 | 178 | m2 |  |
| 5 | 室内强电改造 | 铜芯线（主线不低于10平方、空调线不低于4平方、开关灯线不低于2.5平方、筒灯线不低于1.5平方，电压等级450/750 V）、线管、线盒、线卡、<照明、开关、插座线路> | 178.00 | m2 |  |
| 6 | 地面地砖铺设 | 800*800地砖、325水泥、中沙、<含机具耗费> | 178.00 | m2 |  |
| 7 | 踢脚线 | 脚线砖、325水泥、细沙、 | 52.00 | m |  |
| 8 | 窗边爵士白大理石 | 大理石+辅料 | 12.00 | m |  |
| 9 | 顶面喷涂黑乳胶漆 | 黑色漆、底漆1遍、面漆2遍、 | 235.00 | m2 |  |
| 10 | 顶面石膏板边顶 | 阻燃复合木工板1200*2400+纸面石膏板1200*2400、轻钢龙骨+局部24x35木龙骨+铁膨胀螺丝+高强自攻螺丝+防火涂料+防锈漆<含机具耗费> | 73.00 | m |  |
| 11 | 顶面铝方通 | 厚铝方通+特自合金龙骨+铁膨胀螺丝+吊丝<含机具耗费> | 178.00 | m2 |  |
| 12 | 筒灯 | 4寸圆形筒灯射灯带驱动，5W（国家节能产品认证） | 72.00 | 个 |  |
| 13 | 灯带 | 长形灯带规格307，白色4W（国家节能产品认证） | 99.00 | m |  |
| 14 | 长形灯 | 规格1200*70*40mm,白色24W（国家节能产品认证） | 20.00 | 个 |  |
| 15 | 带门禁钢化玻璃门 | 订制钢化玻璃带门禁+磨边+地弹簧+拉手 | 5.00 | m2 |  |
| 16 | 门坎大理石 | 辅料 | 4.00 | m |  |
| 17 | 顶墙面仿瓷工程 | 808胶水+石膏粉找底一遍+成品腻子粉两遍+打磨 <按展开面积算> | 230.00 | m2 |  |
| 18 | 喷乳胶漆工程 | 遮蔽+底漆1遍+面漆2遍+；滚涂和喷涂工艺<按展开面积算> | 230.00 | m2 |  |
| 19 | 不锈钢角线包边 | 辅料 | 55.00 | m |  |
| 20 | 消防应急灯 | 消防应急灯 | 2.00 | 个 |  |
| 21 | 疏散指示灯 | 疏散指示灯 | 2.00 | 个 |  |
| 22 | 前言文化墙背景 | 采用木条焊接封木工板和密度板面饰乳胶+古堡灰大理石板+铁膨胀螺丝+高强度自攻螺丝+防火涂料+防锈漆<含机具耗费> | 17.00 | m2 |  |
| 23 | 结束语文化墙背景 | 采用木条焊接封木工板和纸面石膏板+铁膨胀螺丝+高强度自攻螺丝+防火涂料+防锈漆 <含机具耗费> | 4.40 | m2 |  |
| 24 | 延伸隔墙 | 加气砖、325水泥、中沙 | 5.00 | m2 |  |
| 25 | 办公室套装门 | 定制套装门+门套+锁具 | 1.00 | 樘 |  |
| 26 | 首长关怀背景墙 | 采用木条焊接封木工板和纸面石膏板+铁膨胀螺丝+高强度自攻螺丝+防火涂料+防锈漆 <含机具耗费> | 5.00 | m2 |  |
| 27 | 陈列柜1背景墙 | 采用木条焊接封木工板和纸面石膏板+铁膨胀螺丝+高强度自攻螺丝+防火涂料+防锈漆 <含机具耗费> | 30.00 | m2 |  |
| 28 | 陈列柜2背景墙 | 采用木条焊接封木工板和纸面石膏板+铁膨胀螺丝+高强度自攻螺丝+防火涂料+防锈漆 <含机具耗费> | 36.00 | m2 |  |
| 29 | 烈士英雄背景墙 | 采用木条焊接封木工板和纸面石膏板+铁膨胀螺丝+高强度自攻螺丝+防火涂料+防锈漆 <含机具耗费> | 36.00 | m2 |  |
| 30 | 退役军人背景墙 | 采用木条焊接封木工板和纸面石膏板+铁膨胀螺丝+高强度自攻螺丝+防火涂料+防锈漆<含机具耗费> | 14.00 | m2 |  |
| 31 | 展望未来背景墙 | 采用木条焊接封木工板和纸面石膏板+铁膨胀螺丝+高强度自攻螺丝+防火涂料+防锈漆<含机具耗费> | 13.80 | m2 |  |
| 32 | 国史背景墙 | 采用木条焊接封木工板和纸面石膏板+铁膨胀螺丝+高强度自攻螺丝+防火涂料+防锈漆 <含机具耗费> | 12.00 | m2 |  |
| 33 | 军史背景墙 | 采用木条焊接封木工板和纸面石膏板+铁膨胀螺丝+高强度自攻螺丝+防火涂料+防锈漆 <含机具耗费> | 18.00 | m2 |  |
| 34 | 党史背景墙 | 采用木条焊接封木工板和纸面石膏板+铁膨胀螺丝+高强度自攻螺丝+防火涂料+防锈漆 <含机具耗费> | 18.00 | m2 |  |
| 35 | 陈列柜 | 材质：木质，颜色、尺寸按效果图定制 | 6.00 | 个 |  |
| 36 | 墙面展示 | 8mm厚PVC+UV+3mm厚亚克力 | 4260.00 | cm |  |
| 37 |  | 2cm水晶字+亚克力面板 | 2218.00 | cm |  |
| 38 |  | 1.5cm厚PVC+1.0mm厚不锈钢拉丝 | 320.00 | cm |  |
| 39 |  | 1.0mm厚不锈钢拉丝牌 | 12.50 | m2 |  |
| 40 |  | 室内高清写真 | 42.00 | m2 |  |
| 41 |  | 2cm厚PVC+UV+1mm厚不锈钢 | 10.00 | m2 |  |
| 42 |  | 2cm厚PVC+1mm厚不锈钢字 | 3.00 | m2 |  |
| 43 |  | 2cm厚PVC+1mm厚不锈钢+3mm亚克力字 | 12.00 | m2 |  |
| 44 | 成品地面遮蔽保护 | 人工、专用保护膜 | 178.00 | m2 |  |
| 45 | 工地日常垃圾清理 | 工地现场施工垃圾清理、堆放、搬运下楼指定地点 | 178.00 | m2 |  |
| 46 | 材料室内运输上楼搬运费 | 2楼 | 178.00 | m2 |  |
| 47 | 完工后保洁费 | 全面干净卫生，无灰尘、无白色垃圾、门窗干净明亮、墙面瓷砖干净，无脏污。 | 178.00 | m2 |  |
| （十）网络设备间及配套工程 |  |  |  |  |  |
| 一）天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘及保温层处理 | 防尘漆、橡塑保温板粘贴、0.8mm镀锌板保护、铆接。 | 13 | m2 |  |
| 2 | 吊顶主龙骨 | 75主龙骨+38穿心龙骨。 | 13 | m2 |  |
| 3 | 微孔天花吊顶 | 600*600铝合金微孔板，δ=0.8。 | 13 | m2 |  |
| 4 | 嵌入式灯 | 600*600 3*9W LED灯管。 | 4 | m |  |
| 5 | LED 消防应急灯 | 3W，LED、IP20、90min。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 疏散指示灯 | 3W，LED、90min。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 辅材 | 市电引入电缆 WDZA-YJ(F)Y-0.6/1KV-1(3x6)、电气工程相关的线缆、辅材等 | 1 | 项 |  |
| 二）墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面粉刷 | 808胶水+石膏粉找底一遍+成品腻子粉两遍+打磨+人工费 <按展开面积算> | 45 | m2 |  |
| 2 | 乳胶漆 | 无毒无害，安全产品。 | 45 | m2 |  |
| 3 | 保温处理 | 防火岩棉。 | 45 | m2 |  |
| 4 | 踢脚线 | 不锈钢包边踢脚线。 | 19 | m |  |
| 5 | 防火门（单门） | 甲级防火门；含不锈钢门套及相主应配件；定制900*2100mm（单门）。 | 1 | 樘 |  |
| 6 | 开关面板 | 86型，单开、双开、三开。 | 8 | 个 |  |
| 三）地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面砖铲除 | 铲除原有地面砖、人工费 <含机具耗费> <含基础剔除> | 13 | m2 |  |
| 2 | 地面建渣 | 人工清理+搬运下楼+上车 | 13 | m2 |  |
| 3 | 建渣清运 | 运费、倒场费 | 1 | m³ |  |
| 4 | 地面防尘及保温层处理 | 自流平砂浆找平、防尘漆、25mm橡塑保温板粘贴、0.8mm镀锌板保护、铆接。 | 13 | m2 |  |
| 5 | 铺设防静电瓷砖 | 瓷砖面防静电，无边型，静态承重大于500kg，含配套支撑件。325水泥、中沙+人工费 | 13 | m2 |  |
| 6 | 工地日常垃圾清理 | 工地现场施工垃圾清理、堆放、搬运下楼指定地点 | 13 | m2 |  |
| 7 | 材料室内运输上楼搬运费 | 2楼 | 13 | m2 |  |
| 8 | 完工后保洁费 | 全面干净卫生，无灰尘、无白色垃圾、门窗干净明亮、墙面瓷砖干净，无脏污。 | 13 | m2 |  |
| 9 | 角钢支架 | 定制，静电地板四周角钢支架，30*3角钢，T字形支撑。 | 10 | m |  |
| 10 | 设备底座 | 承重机柜加固，主材采用工字钢10-63c，现场定制焊接。 | 1 | 项 |  |
| 四）网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率570Mpps，配置20个1G/10G SFP+光口，4个10G/25G SFP28光口，2个40G QSFP+光口，2个模块化电源插槽，2个模块化风扇插槽，出厂标配2个风扇模块； 2、支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能 RSPAN，支持聚合链路的镜像，持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 3、设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作； 4、支持所有端口在64字节下100%线速，支持支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约，支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 防火墙 | 1、产品应用多核并行处理架构，并采用主流处理器和主流操作系统，接口≥6个10/100/1000M以太网电口，≥4个10/100/1000M SFP口，单电源，1U机箱； 2、网络层吞吐量≥ 8Gbps，应用层吞吐量≥ 1.6Gbps，并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥10万； 3、产品支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式； 4、产品内置应用特征识别库，支持不少于2980种应用规则，支持对游戏、下载工具、IM聊天工具、视频软件、股票软件等类型应用进行检测与控制； 5、产品具备至少对ARP Flood、ICMP Flood、SYN Flood、DNS Flood、UDP Flood等泛洪类攻击防护的能力，并支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护； 6、产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御； 7、产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置； 8、产品具备入侵防御检测引擎，支持对各类漏洞利用攻击进行检测与防护，产品支持超过7200种特征规则数量； 9、产品具备Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后门攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，安全特征规则超过3320种； 10、★具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵；（需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“漏洞防扫描”的相关证书复印件） 11、产品支持对HTTP异常请求协议检测和防护攻击，检测内容包含HTTP请求信息的方法及参数长度等。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 1、交换容量336Gbps，包转发率51Mpps； 2、24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口； 3、支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。 | 4 | 台 |  |
| 4 | 24口POE供电交换机 | 1、交换容量336Gbps，包转发率51Mpps/ 2、24个10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+，其中1-4口支持HPoE）， 3、4个SFP光口，PoE总功率370W；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 无线AP | 高密度802.11ac Wave2室内无线接入点，三路双频，2*2MIMO，2.4G最大400Mbps，5G最大867Mbps，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率2.6Gbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，胖/瘦模式切换、PoE+供电和本地供电（PoE+和本地电源适配器需单独选购） | 12 | 台 |  |
| 6 | 无线控制器 | 6个10/100/1000M自适应电口，2个SFP光电复用接口，8Gbps无线转发性能，默认管理64个最大管理512个RAP系列AP（仅支持RAP面板AP翻倍管理），支持二三无缝漫游 | 1 | 台 |  |
| 7 | 光模块 | LC接口模块（850nm），300米，多模，适用于SFP接口。 | 36 | 个 |  |
| 8 | 光纤跳线 | 多模。 | 18 | 对 |  |
| 五）机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化机柜系统 | 1、综合柜1.RAL9005亚光细砂纹，600*1200*2000,42U, 标准19"柜体； 2、前门单开玻璃门含环控屏盒，后门双开铁板门，前后门配接地线三条，无侧门； 3、顶部、左右侧配置挡风板，含顶底板(带密封毛刷)、弹开器、磁铁（电磁锁）、弹簧、铰链、密封条、保温棉、螺栓（外六角）、塑料堵头、4个支脚、4个脚轮等； 4、顶部含白色灯管；含原件安装； 5、2根60宽垂直走线板，2根65宽PDU固定板，木托盘+瓦楞纸包装。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 顶部线槽 | 黑色亚光细砂纹；宽度600的一体机机柜顶部的M型强弱电走线槽；材料为优质（SPCC）冷轧钢板,材质厚度：1.5mm，表面工艺和通道柜体一致 | 6 | 个 |  |
| 3 | 假面板 | 黑色亚光细砂纹；1U免工具安装金属盲板，快开方式 | 20 | 块 |  |
| 4 | 750层板 | 黑色亚光细砂纹；19寸安装，承重130kg，托盘尺寸485*720；适用于一体柜 | 10 | 块 |  |
| 5 | 横装理线架 | 黑色亚光细砂纹 | 1 | 块 |  |
| 6 | 竖直扎线板（42U） | 已含在一体化机柜系统内 | 6 | 块 |  |
| 7 | 精密空调 | 1、制冷量：8.1kW（室内干球温度37℃，30%RH；室外干球温度35℃，湿球温度24℃），风量：1500m3/h； 尺寸：W440*D980*H442mm（10U），室内机噪声≤65dB(A)，AC风机，来电自启动，电源电压220VAC/50Hz； 2、室外机最大电流14A，室内机最大电流1.2A，室外机从室内机取电，标准预充R410A制冷剂（支持5m长铜管）。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 精密空调室外机 | 室外温度-15℃至45℃，尺寸为W860*D310*H670mm，内置压缩机，直流变频型，预充R410A冷媒（支持5m长铜管），汽管Ф12.7*0.8mm，液管Ф6.0*0.6mm，标配5米铜管。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 三进单出在线机架式UPS-长机 | 输入输出：三进单出，容量：15kVA/13.5kW，直流电压：384VDC（32-40节可设置，电池节数下单时说明）。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 铅酸电池 | 铅酸免维护蓄电池，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀；单块额定电压：≥12V，额定容量：≥100AH；充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水，补液和测量电解液比重；浮充设计，电池寿命6年及以上（25℃）。 | 16 | 只 |  |
| 11 | 竖直PDU | 1、输入：L+N+PE，额定值：16A 250V 4KW，接线盒：能承载3*6MM²电缆，保护控制模块： C16A 总控1位+指示灯1位+防雷模块，插座制式：国标防脱扣10A插座20位+国标防脱扣16A插座4位，挂耳角度：前端70MM 后端25MM 挂耳180°竖向安装，固定孔中心距：1685±5mm 2、产品尺寸规格：1721*62*55 | 4 | 个 |  |
| 12 | 一体化数据采集器 | 灵芯监控主机具有2路USB、1路以太网、5路DI、2路DO、1路RS232串口、5路RS485串口 | 1 | 台 |  |
| 13 | 监控工业屏 | 显示器尺寸≥10.1英寸；解析度：≥1280(RGB)x800[WXGA]；显示区域：≥216.96(h)x135.6(v)mm；电源：DC12V/5A；摄像头：不低于200万像素；接口：支持HDMI/VGA/DVI、USB。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 声光告警器 | 红色-12VDC/70mA-105dB; | 1 | 台 |  |
| 15 | 烟雾传感器 | 1、执行标准：GB4715-2005，工作电压：DC12V/24V（允许范围9V~30V），工作电流：监视状态<1mA@DC12V <5mA@DC24V；火灾报警<30mA@DC12V <35mA@DC24V; 2、继电器输出：常开(火警后闭合)，触点容量1A 30VDC，工作指示：监视状态 红色指示灯约每6秒闪烁1次； 报警状态 红色指示灯常亮；故障状态 红色指示灯约每6秒连续闪烁2次; 3、使用环境：温度：-10℃~+65℃，相对湿度：95%（40℃±2℃无凝露），外形尺寸：75mm×51.8mm×38.5mm(带底座)。 | 1 | 台 |  |
| 16 | 温湿度传感器（机柜式） | 无显示，电压 DC 9-28V ；测量范围 温度：-20℃~80℃；湿度：0~100%RH/ RS485 输出。 | 1 | 台 |  |
| 17 | GSM短信模块 | 电源：DC7~48V宽压设计,低功耗 ；金属外壳，抗电磁干扰性能优良；硬件看门狗设计；数据接口RS232/RS-485/TTL 。 | 1 | 台 |  |
| 六）配套辅材（包含一二三楼和楼外视频监控、WiFi、电话线缆） |  |  |  |  |  |
| 1 | 6类网线 | 250MHz带宽、中心十字PE骨架、24AWG；单根导体最大电阻≤9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡型≤2.5%；导体间介电强度(DC,1min)：1Kv/1min；工作电容最大值：5.6nF/100m；规格：305米/箱。 | 23 | 箱 |  |
| 2 | 6类配线架 | 24口数据配线架，含六类非屏蔽模块。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 6类数据插座 | 包含6类数据模块，单口面板、底盒等。 | 100 | 套 |  |
| 4 | 电话配线架 | 110配线架。 | 2 | 条 |  |
| 5 | 电话模块 | 模块加单口面板加底盒。 | 14 | 套 |  |
| 6 | 接地铜排 | 规格：30*3；在机房用铜带做等电位接地。 | 20 | 米 |  |
| 7 | 绝缘支柱 | 安装铜排支柱。 | 20 | 个 |  |
| 8 | 接地母线 | 接地线BVR16mm2、用于从接地铜网上引至配电柜、精密空调设备等处。 | 50 | 米 |  |
| 9 | 接地母线 | 接地线BVR6mm2、用于从接地铜网上引至防静地板、机房机柜设备等处。 | 50 | 米 |  |
| 10 | 室外接地体 | 利用现有防雷设施。 | 1 | 项 |  |
| 11 | 等电位箱 | 等电位箱。 | 2 | 套 |  |
| 12 | 机房配电线路及插座 | 尺寸要求：≥500mm*600mm*180mm；开关配置要求：2 个≥320A/3P 塑壳开关，1 个160A/3P 塑壳开关，5 个32A/3P 塑壳空开，预留15 个16A/3P 塑壳空开；含C级防雷模块。 | 2 | 项 |  |
| 13 | 网格桥架 | 机房内部走线使用，H≥100mm，B≥200mm。 | 10 | 米 |  |
| 14 | 电缆桥架 | 金属桥架，H≥100mm，B≥200mm。 | 70 | 米 |  |
| 15 | 理线架 | ≥19英寸；≥12孔；材质：铁制。 | 6 | 个 |  |
| 16 | 机房消防 | 七氟丙烷立柜式40L气体灭火装置 无管网气体灭火系统。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 配件 | 包含6类非屏蔽水晶头*200颗、各类接头（铜芯电力电缆头制作安装 四芯及以内截面≤10mm2），五孔插座*5（含底盒）、PVC管*2800米（直径25）、其他辅材和老线路拆除等。 | 1 | 批 |  |
| 二、软件设备 |  |  |  |  |  |
| （一）信息资源规划和数据建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息资源梳理 | 1、结合部省退役军人相关数据标准体系对眉山市退役军人的基础信息和相关业务信息在采集、处理、传输、利用的全面梳理，分析跨层级、跨部门、跨地域协同管理的信息数据需求，编制完成眉山市退役军人相关数据标准。 2、投标人需提供信息资源梳理详细的技术方案，包括信息资源梳理的工作思路、信息资源梳理内容及信息资源目录体系等。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 退役军人电子档案管理系统（一人一档） | 1、退役军人电子档案管理系统（一人一档）基于退役军人基础数据库进行建设，系统将全市退役军人和其他优抚对象的基本情况、生活情况、就业创业、信访咨询、援助帮扶等信息进行汇总，通过数据画像全面展示退役军人及其他优抚对象各维度信息，此外，系统以数据为基础从全局角度进行预测延段实现退役军人数据综合分析，从而为眉山市退役军人事务局工作开展与决策支持提供精确数据支持。退役军人电子档案管理系统（一人一档）包括：系统管理、档案管理、档案变更、统计分析等功能。 2、投标人需充分结合部建系统内容提供详细的系统技术方案，包括具体的功能模块设计说明，功能点原型图，同时为避免后续部省系统数据重复录入，需提供详细的技术解决方案。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 退役军人综合信息数据库建库 | 1、按照部省退役军人相关数据标准，围绕眉山市退役军人、机构单位、业务办理（权益维护、政策法规、移交安置、就业创业、优待抚恤、褒扬纪念、伤残军人）等要素主体和业务办理过程全面收集数据信息，构建眉山市退役军人机构单位数据库、眉山市退役军人和其他优抚对象数据库和决策分析和共享交换库在内的退役军人综合信息数据库。 2、投标人需提供详细的建库方案，包括各个数据库的设计方案及字段表设计内容。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 数据库软件 | 1、环境要求：兼容多种硬件体系，可运行于龙芯系列，飞腾系列，申威系列，以及兆芯、鲲鹏、海光等多种不同CPU架构的服务器设备。兼容主流Linux如麒麟、UOS、中科方德、凝思、深之度、普华、思普等多种主流Linux系列操作系统。 2、功能描述：具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器 、存储过程等）的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品； 3、符合GB/T 30994-2014《关系数据库管理系统检测规范》、GB/T 28821-2012《关系数据库管理系统技术要求》和基础通用产品集群版数据库管理系统测试规范要求； 4、支持全文检索，在单表1亿条数据的情况下进行模糊检索，前后模糊查询的检索时间<0.7ms，前模糊查询时间<0.6ms，后模糊查询的时间<0.4ms；支持虚拟列，支持在虚拟列上建索引；支持自增列的创建、使用、删除操作，支持手工插入自增列；单机单实例TPC-C性能测试，测试持续时间60分钟，测试数据库性能指标可达到170万tpmC以上；单机支持12万以上的物理并发连接数，60小时以上不掉线；支持读写分离集群，在不破坏事务一致性前提下，具备 statment 级别转发功能；支持轮询、连接数、负载、权重四种负载分配算法； 5、提供1年免费升级服务，7×24小时电话响应支持。根据主流CPU芯片和操作系统升级，提供3年内免费适配服务。 | 2 | 套 | 2台数据库服务器，购置2套。 |
| （二）应用支撑平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 信息资源目录标准规范 | - 1、通过构建覆盖全市退役军人信息资源体系的总体技术架构，采用元数据对共享的信息资源特征进行描述，编制形成统一规范信息资源目录，通过对目录内容的有效组织和管理，形成部门间数据资源物理分散、逻辑集中的信息共享模式，提供数据资源的发现定位服务，支持全市范围内跨部门、跨地区的普遍信息共享，方便用户发现、定位和共享多种形态的数据资源。 - 2、围绕眉山市退役军人、机构单位、业务办理（权益维护、政策法规、移交安置、就业创业、优待抚恤、褒扬纪念、伤残军人）等要素主体和业务办理过程全面收集数据信息，梳理全部信息资源和数据项收集存储管理要求，建立涵盖眉山市退役军人事务系统全系统、全业务、全流程的数据标准体系。 - 3、信息资源目录标准规范兼容眉山市数据资源目录系统标准，可实现资源目录的导入、导出。 - 4、形成眉山市退役军人综合信息数据资源和相关业务信息资源目录规范。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 元数据管理平台 | - 通过元数据管理平台，建立一套行之有效的数据管理规范以及该规范的管控体系，保障数据的规范、准确和可用。总体功能包括元数据采集、元数据维护、元数据通知、元数据稽核、元数据比对、元数据检索、元数据地图等 2、系统提供影响分析、血缘分析、全链分析、关联分析等功能，支持业务元数据和技术元数据关联关系自动解析，提供友好的图形展示分析功能。 3、系统支持通过解析脚本，自动形成技术元数据之间的血缘、影响和全链关系。 4、系统支持组件化、拖拽式的元数据质量稽核，包括对标稽核、一致性稽核、属性填充率稽核、重复性稽核、命名稽核，并形成稽核报告 - 5、系统支持以元数据为核心，对外提供统一元数据接口，智能驱动治理业务衔接，形成数据标准、质量标准、安全标准、服务标准。 6、支持元模型自定义属性与接入资源和中心资源注册的表单结合，可根据配置的元模型属性自动生成表单。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 数据协同平台 | 1、数据协同平台建设纵向实现与省退役军人数据互联互通，横向实现与眉山市数据共享交换平台服务的交互共享和访问调度，以及实现实体数据的服务化封装、规范化授权和不同数据资源的透明化访问、一体化应用，为跨系统、跨部门、跨地区的信息共享、应用扩展、业务协同提供技术保障。数据协同平台包括数据交换管理和交换服务两部分内容，具体功能需包括：共享服务大厅、服务目录、服务管理中心、总线节点、运行监控、日志分析、服务开发等功能。 2、支持基于最细粒度的数据共享接口：最小数据单元，即信息项，比如身份证，姓名等。以数据交换共享机制为依托，对信息项进行无条件共享和条件共享，以及不予共享。 3、支持多种数据交换方式：系统内置各种数据交换组件、数据处理组件，如表交换、文件传输、SFTP上传下载、Http组件、清洗与转换组件，满足各种不同场景的数据传输交换需求。 4、支持拖拽式方式设计流程，通过可视化操作界面自动生成满足业务需要的交换任务。支持定时和事件触发，通过检测执行时间、监听数据库、指定文件变化来触发调度，灵活进行数据抽取和交换。。 5、支持拥有的数据加密传输、断点续传、各种脱敏算法、数据权限与功能权限双重控制，让数据传输更安全可控，数据分区、并行装载技术让数据传输更高效快速。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 数据质量管理平台 | 1、通过制定、实施数据质量检核，暴露各系统数据质量问题。持续监控各系统数据质量波动情况及数据质量规则占比分析，定期生成各系统关键数据质量报告，掌握系统数据质量状况。结合系统提供的清洗组件以及数据质量问题处理流程为各系统数据质量提升提供有效支撑。包括：数据质量模版需求管理、数据组件校验、数据SQL校验、智能生成任务、质量任务调度、数据问题详情、数据质量分析报告等功能。 2、系统支持双引擎模式，针对不同数据量的质量任务提供分布式任务和集群任务同时设计、运行、输出质量报告。 3、系统支持识别技术元数据与业务元数据的关系，智能生成待治理表的质量规则，智能生成质量规则包括数据格式校验、值域校验、数据范围校验、正则表达式校验、空值校验。 4、系统内置不少于15种数据校验组件，支持拖拽的方式快速构建各种数据校验流程化设计。校验组件涵盖数据格式校验、数据范围校验、正则表达式、值域校验、字段值缺失、唯一性校验、记录数缺失、Switch/case、主外键一致性校验、字段值比对、身份证校验、及时性校验、精度校验、JavaScript、Java；支持校验规则的自定义，支持校验流程分支设计。 5、系统支持问题数据闭环流程处理：问题数据综合治理，可通过邮件通知数据责任方，及时处理，已修复的问题数据将在下一次调度周期内重新校验。 6、系统支持配置数据质量任务告警规则，在质量运行过程中，达到规则设置的告警阈值，则通过站内或者邮件方式发送告警信息。数据质量告警规则包括设置空值校验、记录数缺失校验、字段值比对、数据范围校验、正则表达式的告警阈值配置。 7、系统可以针对数据进行准确性、完整性、唯一性等类别进行自动识别，自动生成质量报告，提升数据管理水平。可按照年、月、季度等时间维度，也可按照每个数据源的维度生成质量报告，支持质量报告的下载，格式支持word、pdf、html。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 大数据分析及可视化系统 | 1、在退役军人数据可视化分析的过程中，通过数据可视化平台“所见即所得，所想即所需”的平台特点，实现退役军人信息化工作开展情况的数据可视化分析展现，包括建设退役军人画像、就业创业专题应用、优待抚恤专题应用、移交安置专题应用、军休安置专题应用、政策法规及权益维护专题应用。具体包括：WEB开发管理、挖掘算法、关系网络分析、R语言、数据源接口、数据概览、自助式图形化数据探索、数据预处理、数据建模、模型评估、多模型管理、可视化部署模型应用、数据挖掘计划任务、用户及权限管理和可视化运营监控等功能。 2、平台支持多种动态样式效果设计能力，静态和动态页面背景、静态和动态的边框组件、动态3D装饰组件，提供系统软件中对于这三类动态效果的选择和配置页面截图证明。 3、系统提供各类图表组件包括：基本的图表组件，同时还支持导向关系图、填充气泡图、笛卡尔坐标系热力图、视频组件、3D柱状图、3D散点图、3D全景图以及地图组件。 4、系统支持事件动作：联动、跳转、弹出窗口、关闭窗口、服务调用动作。并支持采用Javascript、JSON等脚本语言进行自定义动作编程。同一事件支持多个事件响应，每个事件响应可联动不同的组件，提供系统软件中事件配置的界面截图。 5、系统支持将制图软件设计出的psd源文件导入到编辑器中，直接生成相应的页面，自动将图中的组件识别出来，并设置好位置、颜色。 6、系统支持SQL编辑界面，可使用SQL语法构建数据模型，支持查看数据模型运行结果、运行日志及运行记录，支持对数据模型进行分类管理。 7、系统支持多种分布式可视化机器学习算法，支持训练分类、回归、时序、聚类、协同过滤、频繁模式挖掘、多层感知机等模型，支持决策树分类、逻辑回归分类、随机森林分类、梯度渐进树分类、支持向量机分类SVM、朴素贝叶斯分类、一对多法分类、线性回归、广义线性回归、决策树回归、随机森林回归、梯度渐进树回归、生存回归、保序回归、K均值聚类、GMM高斯混合模型、DBSCAN密度聚类、Canopy聚类、二分K均值、协同过滤、Fp-growth关联分析、关联规则、序列模式挖掘、简单指数平滑法、ARIMA、Auto Arima、三次指数平滑法、多层感知机（MLP）。 8、系统支持的完善项目及模型管理，支持创建项目、子项目、对项目进行移动、删除、重命名、查找操作，支持将项目以ZIP包方式进行导入及导出，支持对已训练模型进行分类管理及版本管理，支持将模型以PMML及Jar包方式导入、导出，支持对不同版本模型进行一键发布应用，支持将模型发布为Web服务，并对发布模型设置驱动器内存、执行者数量、执行者内存、执行者内核等运行资源，模型发布支持自动审核及手动审核。 9、可视化应用建设：可通过数据可视化平台，通过拖拉拽的，无需代码开发方式搭建专题应用，本次建设包括退役军人画像、就业创业专题应用、优待抚恤专题应用、移交安置专题应用、军休安置专题应用、政策法规及权益维护专题应用，提供专题应用设计详细的技术方案。 10、★数据可视化系统软件具备适配（产品兼容互认证明）主流操作系统（如：中标麒麟、银河麒麟）认证证书或提供相关技术能力承诺。 11、★数据可视化系统软件支持运行在主流芯片主流服务器上。提供适配主流芯片的（产品兼容互认证明）主流芯片（如：龙芯、兆芯飞腾）互认认证证书或提供相关技术能力承诺。 12、★数据可视化系统软件支持接入主流关系型数据库、MPP数据库的数据，系统具备适配（产品兼容互认证明）主流数据库（如：达梦、人大金仓、神州通用）认证证书或提供相关技术能力承诺。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 统一门户管理系统 | 统一门户通过构建一个全市范围内各级工作人员共同使用的工作门户平台，整合现有业务系统的访问控制，通过单点登录实现对各业务工作平台的集中访问，登录用户通过统一的门户可在一个桌面上实现各项业务办理、处理和审批操作，减少系统使用复杂度。本次针对眉山市全市各级退役军人部门和服务中心（站）工作人员内部工作及管理，建设统一门户管理系统，集成各类应用系统，实现个人门户、单点登录、WEB展示、知识共享、应用集成和搜索引擎等功能。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 门户中间件 | 1、产品需具备完整的Web容器、EJB容器、EJB实例池、JDBC连接池和Web Service服务等支持，为上层应用提供运行环境；提供Eclipse、IDEA开发插件，支持图形化应用开发与调试；提供对中文编码问题的容错性，包括JSP页面、URL请求、Cookie等中文容错支持；兼容多种开源框架，包括：Struts2，Spring，Hibernate、Springboot等，提供可配置的类加载策略；提供应用移植、一键式安装命令行、类加载冲突检测等工具，提高了产品安装、应用部署和移植、管理的易用性；支持高性能集群，支持Web层的集群和EJB集群，提供独立的会话管理器；具备强大的安全能力，支持JAAS方式的认证和授权，支持SSL、TLS等常用传输层协议，支持三员分立、国密算法、防篡改、防DOS攻击等；支持龙芯、飞腾、华为鲲鹏、海光、兆芯、申威等主流芯片；支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、深度、中电科普华、中科方德等主流操作系统。 2、功能：具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境； 3、产品提供1年免费升级服务，7×24小时电话响应支持。提供3年内免费系统适配服务。 | 2 | 套 | 电子政务外网和互联网各1套 |
| （三）应用软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化自助服务终端应用系统 | - 一体化自助服务终端应用系统结合智慧大厅自助服务终端，助力各级退役军人服务中心（站）做好就业创业扶持、法律服务、信访接待、权益保障等退役军人等事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，打通服务退役军人及其他优抚对象“最后一公里”。 - 退役军人身份认证：身份证识别、社保卡识别（二代和三代）、人证比对识别（支持活体检测）、信息采集认证。 - 大厅业务办理排号取号：通过身份认证后，选择业务窗口，点击取号，服务终端打印小票，支持接入叫号系统； - 信息展示及查询：通知公告、机构简介、办事指南、政策法规查询和服务站点查询，支持展示PDF,图片，文字； - “一站式”报道：报到申请、报到材料打印和基础信息采集； - 教育培训信息查询及意向填报：浏览全市的培训项目及培训详情，点击对应培训，提供预约报名功能，完成报名预约后，后台对应工作人员通过审核后。对报名成功的统一组织培训。 - 就业创业信息查询及意向填报：浏览全市的招聘信息及招聘详情、创业项目及详情介绍。点击对应的招聘信息，提供预约报名功能；后台对应工作人员通过审核后，对于就业的统一发送简历到招聘单位预留邮箱或推送意向人员到就业创业招聘单位端后台；对于创业意向对象，提供必要创业指导； - 预约咨询：通过一体化服务业务办理系统维护可以咨询的栏目及对应咨询专家的信息和可供咨询人数及服务时间段，用户登陆后通过服务终端选择咨询类型和咨询专家完成咨询预约申请，预约申请需由对应工作人员在后端审核； - 服务超市：在一体化自助服务终端应用系统中搭建退役军人线上“服务超市”，通过联合街道、社区，协调社会优质企业、金融机构和其他力量，从生活服务、医疗健康、交通出行等退役军人最关心的领域入手，提供优惠优待服务； - 自助查询：可以查询个人的业务办理情况，个人登记信息； - 自助打印：提供各类材料打印功能，支持A4打印和80mm热敏纸打印； - ★投标人提供的软件包含具有“自助服务”或“自助经办”或“自动化运维”关键字的软件著作权登记证书（需提相关供证书复印件）。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 一体化服务业务办理系统 | - 一体化服务业务办理系统主要对一体化自助服务终端应用系统、一体化掌上服务平台功能、眉山退役军人就创业系统进行统一管理。系统面向不同层级机构以及各级机构不同部门科室的工作人员、管理员等不同角色，分配使用权限达成对各系统的业务处理、内容发布、业务流转审核、工作台账管理、统计分析等系统功能的管理与应用。 - 系统基本管理：系统基本管理包括组织机构管理、系统用户管理、系统角色与权限管理、数据字典管理、系统日志管理和业务流程管理等功能； - 系统内容管理：内容管理主要是对一体化自助服务终端应用系统、一体化掌上服务平台中的栏目与内容发布进行管理，如：通知公告、政策法规、办事指南等；内容管理功能包括栏目管理、内容发布和内部交流等功能； - 业务受理管理：主要使用对象为服务中心（站）服务窗口业务办理人员，涵盖服务终端的预约咨询处理，实现来询来访登记及关联人员标记，支持接入高拍仪实现刷卡调档、重点来访人员预警提示； - 专项业务管理：涵盖了电话来询管理，基层日常工作开展所需的走访服务管理，为服务终端和掌上服务平台就业创业板块和教育培训板块提供支撑的就业创业管理和教育培训管理。联动服务对象信息管理模块为办理人员提供重点人员提示；对接市医保、人社部门信息系统完成重点优抚对象的二次医疗报销在线核算，及退役士兵社保接续金额核算； - 服务对象信息管理：包含基本信息管理、类型信息管理、生活信息管理、人员服务记录管理、待遇发放记录管理、系统关联记录管理，涵盖退役军人的基本信息，包含入伍退伍安置等基础信息字段，按退役军人类型进行管理、如：退役士兵、军队转移干部、复原军人等多中类别的详细信息，当前住房、就业、收入等生活信息，来询来访和服务工作的记录，支持按归属地管理和按户籍地管理，提供多种条件查询和标签查询，并提供自定义标签功能； - 机构管理：涵盖机构信息的管理及对应机构人员的信息管理、来询来访统计、服务功能记录、服务对象情况统计查看； - 优抚人员管理：涵盖优抚人员基本信息、优抚人员生活信息、优抚人员银行账户信息、优抚政策标准、优抚待遇自动核算、对于重点优抚对象进行分类管理；对接市财政部门“一卡通”发放系统实现优抚资金线上推送发放，并实现资金发放全流程监管（由采购人协调市级财政部门）； - 其他服务管理：涵盖为服务终端和掌厅咨询预约和在线咨询提供支撑的咨询预约管理、咨询专家管理、在线咨询管理、服务终端打印文件管理、服务超市管理、短信定时发送、群发、短信模板管理、发放历史回溯。 10、★投标人提供的软件包含具有“基础信息采集”“一人一档”“数字档案”“优抚对象待遇”“企业军转人员”“退役军人移交安置”“退役军人就业创业”“退役军人教育培训”字样的软件著作权登记证书（需提至少3个相关供证书复印件）。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 一体化掌上服务平台 | - 一体化掌上服务平台依托移动端应用与移动互联网技术，基于“眉山退役军人”微信公众号，实现退役军人和其他优抚对象足不出户就能获取信息查询、业务预约办理、在线问题咨询等服务。为退役军人和其他优抚对象提供便捷的服务，让用户少跑腿，让信息、数据多跑路。 - 身份认证：提供用户注册，身份认证登陆和人脸识别认证功能。对于注册用户需效验人员类别信息及身份信息。注册成功后登陆平台需通过人脸识别效验是否本人。对于高龄、行动不便或异地居住本人不能亲自到场的退役军人及优抚对象，平台依托互联网环境，依托微信小程序，支持输入身份证和姓名直接进行人脸活体比对检测，结合活体检测、人脸比对等技术提供活体认证功能； - 信息展示及查询：提供通知公告、机构简介、办事指南、政策法规和服务这（站）的查询与展示； - “一站式”报道：提供报道申请、报道材料下载、通过安置登记、中心初采、分发到乡镇的方式采集完善报道人员信息； - 教育培训信息查询及意向填报：查询浏览各类教育培训信息，如有感兴趣的培训信息退役军人可填报意，系统将培训意向发送给后台工作人员进行处理。包括教育培训信息查询、教育培训信息统计和教育培训意向填报等内容； - 就业创业信息查询及意向填报：查询浏览就业招聘信息，如有感兴趣的就业招聘信息，退役军人可通过填报意向将就业意向发送给后台对应工作人员进行处理。此外，退役军人还可通过掌上服务平台填报创业意向信息，送给后台对应工作人员进行处理。包括就业招聘信息查询、就业信息统计、就业意向填报功能和创业意向填报功能4部分内容。 - 咨询服务：提供在线咨询（包含：在线留言、常见问题、智能问答功能），提供在线预约功能，预约完成后，提交到一体化服务业务办理系统业务受理管理模块供办理人员处理； - 线上服务超市：提供政策法规分类查询、服务站点查询导航（可按区域范围筛选、按距离远近排序）、办事指南分类查询、普惠服务、生活服务、就业服务、创业服务、信息推送、信息搜索等功能； - 个人中心：包括个人资料、我的消息、意见反馈、我的预约、我的收藏、办理进度查询和修改密码等。通过个人中心，用户可查询和了解个人信息、业务办理情况和完成修改密码等操作。需要登录平台后，用户才能使用权限范围内的相应功能。 10、★投标人提供的软件包含具有包含“微信公众服务”“服务超市”“服务管理”（需至少提供1个相关证书复印件）“移动信息精准推送”“移动应用项目管理”“数据及服务协同应用软件”字样的软件著作权登记证书（需提至少1个相关供证书复印件）； | 1 | 套 |  |
| 4 | 眉山退役军人就创业系统 | - 眉山退役军人就业培训管控系统主要为有就业需求、教育培训需求的退役军人、用人单位企业、日常服务、三方金融机构与培训机构提供与就业创业以及教育培训相关的各类服务；为有创业需求的退役军人提供提供创业指导与创业服务；为就业创业相关科室工作人员提供接就业服务管理、创业服务管理、教育培训管理和就业创业及教育培训数据分析等功能；系统由前台服务功能与后台管理功能2部分组成。 - 用户注册登陆：用户注册、用户登录以及找回密码功能，注册需审核注册人员的身份资质； - 系统首页：系统首页作为网站门户，提供注册、登录、招聘、教育培训入口，实现就创业新闻、就创业活动、就创业相关政策、企业招聘、教育培训等信息的展示，方便退役军人快速了解信息，获取服务； - 就业招聘：提供招聘信息筛选、招聘信息查看、招聘职位收藏以及简历投递等功能； - 教育培训：提供线上培训信息查看、线下培训信息查看及线下培训报名功能； - 创业支持：提供创业服务申请、创业基地、创业专家及创业金融服务功能； - 政策法规：提供退役军人就业创业政策法规展示查询； - 个人中心：前端个人中心按不同角色提供对应功能，需提供退役军人的个人信息管理、密码修改、个人简历管理、简历投递记录查看、职位收藏；需提供招聘企业的机构注册、密码修改、职位发布、人才储备库、简历搜索、查看收到的简历、签约简历的管理；需提供培训机构的机构注册、密码修改、培训信息查看发布、培训开班管理、违规学员上报管理的功能；需提供金融机构的注册认证、密码修改、金融产品查看发布和金融产品申请信息管理等功能； - 系统管理：结合一体化业务管理系统进行组织机构管理、系统用户管理、系统角色与权限管理、数据字典管理、系统日志管理功能； - 用户管理：针对系统用户群体提供相关管理功能，包括退役军人用户管理、招聘企业用户管理、培训机构用户管理、金融机构用户管理等； - 审批管理：为眉山退役军人就创业系统前台各对象类别发布的信息进行审批操作，包含教育培训审批、招聘审批、金融审批、发布内容审批等； - 内容管理：包括栏目管理、内容发布管理、轮播图管理等功能； - 招聘管理：包括招聘信息管理、专题招聘活动管理等功能； - 教育培训管理：包括课程分类管理、线上课程管理、线下课程管理、违规上报管理、教育培训过程管控等功能； - 创业管理：包括创业申请管理、创业基地管理、创业指导专家管理、创业金融管理等功能； - 对接人社部门就业创业系统实现数据共享； 17、就业创业统计分析：就业情况分析结合大数据分析及可视化系统中提供的就创业专题应用，围绕退役军人就业情况以及服务平台中就业招聘数据进行统计，按照不同维度形成各类单位岗位情况数量、各类单位岗位占比、退役军人就业率等分析结果。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 短息服务 | 1、包含不少于100万条短信： 2、有效期限：2年； 3、配合一体化服务业务办理系统“短信服务管理”功能进行使用。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 活体认证服务 | 采购服务方式，提供不少于20万次活体认证服务。 | 1 | 项 |  |

四、其他要求（需单独提供承诺函）

1.中标单位承诺在系统建设完成后，向业主提供有关部门的商用密码应用安全性评估报告。

五、商务要求

1、履约时间和地点

（1）履约时间：本项目建设工期为12个月。

（2）履约地点：采购人指定地点。

2、合同价款：合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包含完成本项目所涉及人 员劳务、差旅、设备投入、调研、保险、风险、税金、利润、招标代理服务费以及采购文件规定的一切费用。

3、付款方式 ：合同签订生效后10个工作日内，支付合同总价的30%作为预付款；完成所有工作并验收合格后10个工作日内，支付合同总价的60%；剩余合同金额的10%在维保期结束后10个工作日内无息支付。

4、大厅建设内容必须符合《退役军人服务大厅建设与运行管理规范》标准

5、售后服务要求：

（1）成立前后端系统维护小组，有专门的软、硬件工程师等人员承担外场维护工作，应具备工程建设、设备安装调试、故障诊断与维修等技术保障能力，并提供现场服务和7×24小时响应服务。

（2）供应商提供本项目涉及的软硬件产品、传输网络均需提供3年维护保障。

6、验收：

6.1成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）要求进行验收。

7、其他要求

（1）供应商应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

（2）采购人定期核对供应商提供服务所配备的人员数量及相关信息，对于未按照投标响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求供应商限期整改。

（3）供应商定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度。

（4）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

第五章  评标办法

1、 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查供应商投标文件等是否满足招标文件的实质性要求，并作出比较和评价；

（3）根据需要要求采购人、采购代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（5）起草评标报告并进行签署；

（6）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应情形的，评标委员会成员应当向采购人、采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2符合性审查内容：

(1)投标文件是否按照招标文件要求进行签章；

(2)投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、投标有效期等是否符合招标文件的规定要求；

(3)投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

(4)履约时间、方式、数量和其他政府采购合同主要条款是否符合招标文件的规定要求；

(5)投标文件技术、服务应答内容（仅限于技术、服务及其他要求中明确的实质性要求）是否符合招标文件的规定要求；

(6)报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价之一的。

投标文件有上述情形之一的，作为无效投标处理。

3.2.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

低于成本价、价格加成、折扣的评审详见投标人须知前附表。

评标委员会不得以下列情形对供应商投标文件作无效处理。

（1）投标人报价小数位数；

（2）投标文件装订、纸张、文件排序、编目编码等非实质性的格式、形式问题。

（3）供应商投标文件格式不符合采购文件所述的投标文件格式要求（正文内容缺失除外，正文内容不包含填写附注说明内容）。

3.3复核。评标结果汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.4推荐中标候选供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的由评标委员会组织供应商抽签确定供应商排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.5出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向采购人、采购代理机构出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会授标建议；

（7）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.6评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、采购代理机构书面反映。采购人、采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.7澄清、说明或者更正。

3.7.1在评审过程中，评审委员会认为采购文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人、采购代理机构书面解释。采购人、采购代理机构应当给予书面解释。采购人、采购代理机构的解释不得改变采购文件的原义和影响公平、公正。采购人、代购代理机构应在60分钟内回复。

3.7.2在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正。

3.7.3供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分，供应商应在评标委员会发出澄清、说明或者更正后60分钟内回复，超过时间的视为未回复。

3.7.4评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.7.5评标委员会发出澄清，采购人、采购代理机构、供应商的回复，以书面的形式进行。

3.7.6投标文件报价出现前后不一致的，按照以下原则进行价格修正：

(1)投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。供应商应在评标委员会发出澄清后60分钟内确认，超出时间不确认的其投标无效。评标委员会可通过书面形式并经全体评标委员会成员签字后向投标人发出澄清，列明投标报价的修改内容，投标人通过纸质签字或盖章确认。

出现该款规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

4. 评标细则及标准

4.1本项目综合评分采用百分制，总分100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数点后2位。投标人综合得分为评标委员会各成员评标后得分之和的平均分。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。评分因素进行了分类的，技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分，经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分，政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分，采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分，价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。评分因素没有进行分类的，评审委员会成员应对所有评审因素进行独立评审。

4.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。注：1、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除、报价加成等按照招标文件须知附表规定执行。 2、在评审过程中，评审委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效处理。 |
| 2 | 投标人实力15% | 15 | - 投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书CS4级得3分，提供证书未达到相应等级得1分，未提供不得分； 2、投标人具有ITSS信息技术服务能力成熟度证书二级的得3分，提供证书未达到相应等级得1分，未提供不得分； 3、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质得3分，提供证书未达到相应等级得1分，未提供不得分； - 4、投标人具有信息安全服务资质得2分，未提供不得分； - 投标人具有职业健康安全管理体系认证得2分，未提供不得分； - 6、投标人具有环境管理体系认证得2分，未提供不得分； - 注：提供以上资质证书复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
| 3 | 业绩3% | 3 | 投标人每提供1个2019年1月1日至今的类似本项目业绩案例的得1分，最多得3分，未提供不得分。 注：提供合同复印件（或中标通知书），加盖供应商公章 |
| 4 | 项目团队8% | 8 | 1、投标人配备项目经理1名，具有系统集成项目管理工程师（或IT服务项目经理）得3分，未提供不得分； 2、投标人配备技术经理1名，具有系统规划与管理师认证（或系统架构设计师）得2分，未提供不得分； 3、项目团队其他人员具备信息系统项目管理师、大数据工程师、安全工程师认证CISP，每提供1项得1分，最多得3分，未提供不得分。 注：投标人须提供身份证、技术认证证书及近半年的社保缴纳证明，未能提供证明材料或证明材料不完整的不计入评分。 |
| 5 | 技术指标和配置30% | 30 | 投标人充分理解项目建设内容，需对采购内容的技术指标和配置参数逐一应答，所投产品的技术参数及指标完全满足招标文件要求的得30分。 1、“★”项性指标参数17分，一共34项，每一项不满足招标要求扣0.5 分，扣完为止； 2、非“★”项性指标参数13分，一共687项，每一项不满足招标要求扣0.02 分，扣完为止； 注：“★”项按招标文件要求提供证明材料加盖投标人鲜章，未提供的对应“★”项将做扣分处理。 |
| 6 | 系统演示16% | 16 | 根据现场讲解与系统演示情况进行综合打分，各项演示要求能够逐一响应并完成演示的可得满分，PPT 演示或 demo 的不得分，供应商按抽签顺序进行演示，演示实际时间不超过 30分钟(网络及设备等调试除外），演示通知5分钟后还未到演示现场的供应商，视为放弃演示。 1、演示退役军人电子档案管理系统，包括：退役军人和其他优抚对象基本情况、生活情况、就业创业、信访咨询、援助帮扶等信息管理，符合部/省系统信息内容覆盖要求。 2、演示掌上服务平台大厅系统，包括：身份认证、业务办理预约、信息展示及查询、“一站式”报道、站点查询、教育培训信息查询及意向填报、就业创业信息查询及意向填报、退役军人信息年度认证、咨询服务、智能问答、线上服务超市和个人中心等功能。 3、演示服务业务办理系统，包括：系统基本管理、内容管理、业务受理管理、信访管理、日常走访管理、就业创业管理、教育培训管理、基层服务工作管理、机构信息管理、重点人员提示、移动端服务工作管理、服务对象信息查询功能。 数据平台演示内容 4、演示退役军人综合信息数据库：按照部级规范，能够展示公共库、业务库、档案库的相关数据信息列表，包括安置业务库、教育培训库、权益维护库、退役军人及其优抚对象库。 5、演示一体化自助服务终端应用系统：支持查看服务事项的办事指南、在线咨询等操作，演示一个办事服务的在线办理业务流程，退役军人可在服务平台和自助终端机查看到办事进度和结果。 6、演示统一门户管理系统：一体化事务平台的统一登录，可以利用单点登录跳转到其它相关的业务系统，可以进入我的待办、我的待阅，进行相关工作查看和处理；可以管理“我的应用”，进行应用分类、搜索，可以拖拽到我的常用应用中；可以进入统一应用支撑平台，进行用户管理、权限管理和事项管理功能。 7、演示大数据分析及可视化系统：全景多种图表展示任意地区退役军人人员、业务分布情况，包括演示退役军人画像、就业创业专题应用、优待抚恤专题应用、移交安置专题应用、军休安置专题应用、政策法规及权益维护专题应用专题应用中任意三个专题应用。 8、演示数据协同平台：通过可视化操作界面自动生成满足业务需要的交换任务，支持数据加密传输、各种脱敏算法、支持输入参数、服务授权、服务使用限制等的配置，其中返回参数值支持数据脱敏规则的配置。 演示内容应该完整清晰，全部演示的得16分，每缺少一项扣2分，扣完为止。（演示内容不完整视为该项内容未演示）。 |
| 7 | 技术方案8% | 8 | 投标人应提供本项目详细、可行、合理的技术方案： 1、具有信息资源规划和数据建设方案：①信息资源梳理、②退役军人电子档案管理系统（一人一档）、③退役军人综合信息数据库建库， 2、具有应用支撑平台建设方案：④信息资源目录标准规范、⑤元数据管理平台、⑥数据协同平台、⑦数据质量管理平台、⑧大数据分析及可视化系统、⑨统一门户管理系统； 3、具有应用软件建设方案：⑩一体化自助服务终端应用系统、⑪一体化服务业务办理系统、⑫一体化掌上服务平台、⑬眉山退役军人就创业系统； 注：13项总分8分，每一项内容齐全满足项目要求需求的得0.62分，每有一项内容存在不足（存在不足是指理解不准确、不符合实际、虽有内容但描述存在偏离情况的）的扣0.3分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 8 | 实施方案4% | 4 | 投标人针对本项目提出了明确的实施方案，包括：实施组织和人员、实施计划、质量管理、测试管理。内容齐全满足项目需求的得4分，缺少一项扣1分，每有一项内容存在不足（存在不足是指理解不准确、不符合实际、虽有内容但描述存在偏离情况的）的扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 9 | 售后方案3% | 3 | 投标人针对本项目提出了明确的售后服务方案，包括：维护保修计划、服务措施、培训方案。内容齐全满足项目需求的得3分，缺少一项扣1分，每有一项内容存在不足（存在不足是指理解不准确、不符合实际、虽有内容但描述存在偏离情况的）的扣0.5分，扣完为止。 |
| 10 | 节能、环境标志产品 2% | 2 | 投标产品中属于国家优先采购范围的，则每有一项为政府采购节能产品或者环境标志产品得1分，本项最多得2分。 注：1、按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)的规定，属于政府优先采购的品目清单范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,提供1项得1分最多2分。如品目清单未发布，提供证书的均按提供l项得l分，最多2分评审。 2、强制采购节能产品除外。 |
| 11 | 扶持少数民族1% | 1 | 投标人注册地为少数民族地区的加1分。 注：投标人提供注册地为少数民族地区的相关证明材料。 |

5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算或限价，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见（格式另行提供）。

6、定标

6.1 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，并书面告知采购代理机构。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构发布中标公告，同时采购人向中标人发出中标通知书。

6.2.5 采购人、采购代理机构不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

(1)遵守评审工作纪律；

(2)按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(3)不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(4)及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

(5)发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

(6)配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

(7)法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

(1)遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

(2)评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人、采购代理机构统一保管。

(3)评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

(4)评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

(5)在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

(6)服从评标现场采购人、采购代理机构的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

(7)遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章  政府采购合同（样例）

（服务类）

合同编号：与招标编号一致。

是否中小企业预留合同：是/否。

签订地点：XXXX

签订时间：XXXX年XX月XX日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及服务采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、项目基本情况

二、合同期限

三、服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

4、项目中涉及商品包装和快递包装的应符合《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》(财办库〔2020〕123号)要求。

…

四、服务费用及支付方式

(一)本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

(二)服务费支付方式：

五、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

六、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

七、履约保证金

1、乙方在本合同签订前交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

八、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金；扣除后，乙方应在三日内相应补足。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、甲方将按照四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的相关规定，组织本项采购目的履约验收工作。

5、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

6、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

九、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、接受甲方组织的政府采购履约验收工作。

6、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3、服务期内，甲方按考评办法对乙方提供的服务进行考评，考评结果累计二次不达标的，甲方有权解除本合同，且有权按合同总额的10%追究乙方违约责任。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交眉山仲裁委员会仲裁。

2、在仲裁期间，乙方不得停止服务，并应保证政府采购合同的继续履行执行。

十三、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

十四、附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、成交通知书

5、其他

甲方：   (盖章)   			乙方：   (盖章)

法定代表人(被授权人)：法定代表人(被授权人)：

地址：地址：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

电话：电话：

传真：传真：

签约日期：XX年XX月XX日			签约日期：XX年XX月XX日